## 收费目录清单
广东省博罗县质量技术监督检测所（执收单位）收费目录清单 （截至2021年9月1日）
序号 | 收费项目 | 行业主管部门 | 设定依据 | 收费文件 | 收费范围和对象 | 收费标准 | 执收单位 | 收费期限 | 说明
一 | 行政事业性收费
无
二 | 政府定价的经营服务性收费
无
三 | 市场调节价的经营服务性收费
1 | 计量器具校准检测 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托的单位和个人 | 协议收费 | 广东省博罗县质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地
3 | 技术服务费 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托的单位和个人 | 协议收费 | 广东省博罗县质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地

## 收费标准
校准检测服务收费标准
序号 | 测量仪器名称 | 计量类别 | 准确度/等级 | 测量范围 | 收费单位 | 报价标准 | 备注
1 | 量块 | 几何量 | 三、四等 | ≤100mm | 块 | 30
|  |  | 三、四等 | 100mm＜L≤500mm | 块 | 50
|  |  | 三、四等 | 500mm＜L≤1000mm | 块 | 100
2 | 钢卷尺 | 几何量 |  | 1～200m | 把 | 55 | 5m以上每米加3元
3 | 纤维卷尺、测绳(布卷尺) | 几何量 |  | (0~50)m | 支 | 50 | 5m以上每米加4元
4 | 计米器(量码表) | 几何量 |  | (0~40)m | 台 | 200
5 | 钢直尺 | 几何量 |  | (0~1000)mm | 面 | 30
|  |  |  | ＞1000mm | 面 | 50
6 | 千分尺 | 几何量 | 0级、1级 | (0～25)mm | 把 | 70
|  |  |  | (25～100)mm | 把 | 70
|  |  |  | (125～300)mm | 把 | 120
|  |  |  | (325～500)mm | 把 | 200
7 | 内径千分尺 | 几何量 | 通用型 | ≤600mm | 支 | 80 | 每加一段加30元
|  |  |  | 600＜L≤1400mm | 支 | 100 | 每加一段加30元
8 | 深度千分尺 | 几何量 | 通用型 | (25～150)mm | 把/单杆 | 80 | 每加1杆加40元
9 | 塞 尺 | 几何量 | 17片组等 | (0.02～1.00)mm | 片 | 10
10 | 通用卡尺 | 几何量 | 游标、数显、高度深度卡尺 | (0～300)mm | 支 | 60
|  |  |  | (0～500)mm | 支 | 90
|  |  |  | (0～1000)mm | 支 | 250
11 | 斜塞尺/楔形塞尺 | 几何量 | 各种 | (0～15)mm | 把 | 100
12 | 千分表 | 几何量 | 0.001mm | (0～3)mm | 个 | 70
|  |  |  | (0～5)mm | 个 | 80
13 | 百分表 | 几何量 | 通用型 | (0～30)mm | 个 | 60
|  |  |  | (0～50)mm | 个 | 65
14 | 杠杆百分表 | 几何量 | 0.01mm | (0～1)mm | 个 | 90
15 | 杠杆千分表 | 几何量 | 0.001mm | (0～0.4)mm | 个 | 90
16 | 测厚规/高度规 | 几何量 | 0.001mm/0.01 mm | ≤50 mm | 台 | 130 | 0~10mm的测厚规40；高度规（带平台）80
17 | 土壤液塑限检测仪 | 长度 |  | (0～22)mm，(0～300)g，（0～90）° | 台 | 150
18 | 针片状规准仪 | 长度 | U=0.03mm | (0～82.8)mm | 个 | 100
19 | 路面 平整度测量仪 | 测量基准长度 | U=0.01mm | （0～300）mm | 台 | 400
|  | 测量轮外径 | U=0.30mm | （0～5）m
20 | 钢筋检测仪 | 保护层厚度 | U=1 mm | 楼板厚度：(6～200)mm | 台 | 450
|  | 钢筋直径 | U=1 mm | 钢筋直径：(0～22)mm
21 | 灌砂筒 | 长度 | U=0.03mm | （0～300）mm | 个 | 100
22 | 跌落试验机 | 几何量 | RS-315 | 5m | 台 | 420
23 | 电涡流式测厚仪 | 几何量 | ED-200 | (0～1000)μm | 台 | 250
24 | X射线荧光测厚仪 | 几何量 | SFT9100 | (0.55~100) μm | 台 | 2200
25 | 刮板细度计 | 几何量 | 150μm | (0～150)μm | 台 | 80
26 | 测量显微镜 | 几何量 | PJ300 | 200mm×100mm | 台 | 350
27 | 坐标测量机 | 几何量 | GAGE-2000 | (0～1000)mm | 台 | 2500
28 | 测长机 | 几何量 | 1000mm | (0～3000)mm | 台 | 630
29 | 工具显微镜 | 几何量 | 万能,小型,大型等 | (0～200)mm /(0～100)mm/ (0～70)mm | 台 | 450
30 | 影像测量仪(二次元) | 几何量 | VMS-1510A | 500mm | 台 | 650
31 | 投影仪 | 几何量 | PJ300 | 200mm´100mm | 台 | 450
32 | 三针(针规) | 几何量 | Φ(0.118～ 6.585)mm | Φ(0.118～ 6.585)mm | 支 | 10
33 | 环规 | 几何量 | 3等 | D≤30 mm | 个 | 80
|  |  |  | 30mm＜L≤100mm | 个 | 105
|  |  |  | 100mm＜L≤160mm | 个 | 130
34 | 螺纹塞规 | 几何量 | M5 | (0～200)mm | 个 | 150 | 报价为公制，英制在公制的基础上加8元
35 | 光滑极限量规 | 几何量 | 通用型 | 100mm以内 | 个 | 110
36 | 试验筛 | 几何量 | 通用型 | (0.02～125)mm | 个 | 80
37 | 直角尺 | 几何量 | 300mm | ≤300mm | 个 | 90
|  |  | 500mm | 300mm＜L≤500mm | 个 | 120
38 | 万能角度尺 | 几何量 | 分度值：2′、5′ | (0~320)° | 把 | 120
39 | 框式、条式水平仪 | 几何量 | 300mm | 1.5mm/m | 个 | 200
40 | 半径样块 | 几何量 | R:(1～25)mm | R(1～25)mm | 片 | 10 | 公英制合在一起的，最低80
41 | 表面粗糙度测量仪 | 几何量 | SJ-201 | Ra(0.1～3.5) μm | 台 | 600 | 便携式：450
42 | 平板 | 几何量 | 500´500mm | 400mm×400 mm至800mm×800mm | 块 | 380
|  |  |  | 800mm×800 mm至2500mm×1600mm | 块 | 650
43 | 热球式风速仪 | 力学 | QDF系列等 | (0.4～30)m/s | 台 | 400
44 | 轻便三杯风向风速表 | 力学 | DEM6系列等 | (0.4～30)m/s | 台 | 400
45 | 电接风向风速仪 | 力学 | SQ6EL系列等 | (0.4～30)m/s | 台 | 500
46 | 轻便磁感风向风速表 | 力学 | AM系列等 | (0.4～30)m/s | 台 | 400
47 | 三等标准金属量器 | 力学 | 三等 | 1-500L | 只 | 840
|  |  |  | 1000L | 只 | 1200
|  |  |  | 2000L | 只 | 1680
48 | 卧式金属罐 | 测试 |  |  | 座 | 1070 | 基价基础上,每1立方米加收20元
49 | 液位计 | 力学 |  |  | 台 | 882
50 | 量油尺 | 力学 |  |  | 台/支 | 960
51 | 石油产品用温度计 | 力学 |  |  | 点 | 60
52 | 石油密度计 | 力学 | 工作用 |  | 点 | 50
53 | 尿素加注机 | 测试 |  |  | 枪 | 1500
54 | 燃油加油机 | 力学 | BB3 | (0～9999)L | 枪 | 190
55 | 水表 | 力学 | A、B、C级 | D≤32mm | 个 | 12
|  |  | A、B、C级 | 32mm﹤D≤50mm | 个 | 160
|  |  | A、B、C级 | 80mm﹤D≤150mm | 个 | 200
|  |  | A、B、C级 | 200mm﹤D≤400mm | 个 | 350 | 目前只能做到300mm
56 | 燃气表 | 力学 | (1.5～3)% | (1.5～3)m3/h | 个 | 40
|  |  | (1.5～3)% | (10～25)m3/h | 个 | 100
|  |  | (1.5～4)% | (40～100)m3/h | 个 | 180
|  |  | (1.5～3)% | (160～250)m3/h | 个 | 280
57 | 拉力、压力和万能试验机 | 力学 | 0.5,1,2 | (2.5～500)kN | 台 | 420
|  |  | 0.5,1,2 | (10～600)kN | 台 | 500
|  |  | 0.5,1,2 | (100～1000)kN | 台 | 670
|  |  | 0.5,1,2 | (200～2000)kN | 台 | 700
|  |  | 0.5,1,2 | (300～3000)kN | 台 | 1000
58 | 中小力试验机 | 力学 | 0.5 | 10～2500N | 台 | 350
|  |  | 1,2 | 10～2500N | 台 | 320
59 | 弹簧拉压试验机/荷重机 | 力学 | 工作用 | （0～10）kN | 台 | 300
60 | 木材万能试验机 | 力学 | Urel= 0.5% | （0～300）kN | 台 | 500
61 | 压力控制器 | 力学 |  | （0～10）Mpa | 台 | 200
62 | 抗折试验机 | 力学 | 1级 | ≤6kN | 台 | 450
63 | 染色摩擦色牢度仪 | 力学 | Y571 | (0～10)N | 台 | 400
64 | 工作测力仪 | 力学 | 0.5、1.0、2.0、3.0、4.0、5.0级 | ≤5kN | 台 | 300
|  |  |  | 5kN﹤D≤50kN | 台 | 450
65 | 扭矩扳子 | 力学 | NB-100 | ≤300N·m | 把 | 250
66 | 扭矩扳子检定仪 | 力学 | 0.3，0.5，1，2 | (0~100)N·m | 台 | 630
67 | 扭力计 | 力学 | TOHNICHI | (0.15~5) N·m | 台 | 200
68 | 金属洛氏硬度计 | 力学 | HR-150A | （24～88）HR | 台 | 450
69 | 金属维氏硬度计 | 力学 | HV-5 | (100～1000)HV | 台 | 450
70 | 韦氏硬度计 | 力学 | W-20 | (0～20)HW | 台 | 430
71 | 显微硬度计 | 力学 | HVS-1000 | (100～1000)HV | 台 | 450
72 | 金属布氏硬度计 | 力学 | HB3000等 | (75～250) HBS(W) | 台 | 470
73 | 表面洛氏硬度计 | 力学 | HRMS-45 | (89～91)HR15N (42～80)HR30N (37～61)HR45N (87～～93)HR15T (70～82)HR30T (45～72)HR45T | 台 | 450
74 | 里氏硬度计 | 力学 | HLN-11A | (530～790)HLD | 台 | 400
75 | 肖氏硬度计 | 力学 | HS-19A | 20HSD～90HSD | 台 | 240
76 | 邵氏A型硬度计 | 力学 | TH200 | （20-100）HA | 台 | 200
77 | 混凝土回弹仪 | 力学 | ZC3-A | 20～100 | 支 | 350
78 | 高强混凝土回弹仪 | 力学 |  |  | 支 | 600
79 | 摆锤式冲击试验机 | 力学 | JB系列 | ≤500 J | 台 | 450
80 | 锐利边缘测试器 | 力学 | 各种 |  | 个 | 200
81 | 锐利尖端测试仪 | 力学 | (1.02×1.15)mm |  | 个 | 180
82 | 一般压力表 | 力学 | 1级,1.5级,2.5级,4级 | (-0.1～60)MPa | 块 | 120
83 | 精密压力表 | 力学 | 0.25级, 0.4 级, 0.6级 | (-0.1～5)MPa | 块 | 150
|  |  |  | (5～60)MPa |  | 180
84 | 压差表 | 力学 | ECWP-150 | (0.25～150)kPa | 块 | 180
85 | 血压计（表） |  |  | (0～40)kPa | 台 | 40
86 | 压力变送器 | 力学 | EJA430A | (-0.1～+60) MPa | 台 | 288
87 | 工作玻璃浮计 | 力学 |  | (0～100)% Vol | 支 | 120
88 | 砝码 | 力学 | M1 | 1mg～500mg | 个 | 36
|  |  | M1 | 1g～500g | 个 | 48
|  |  | M1 | 1kg～20kg | 个 | 72
|  |  | M2 | <1kg | 个 | 30
|  |  | M2 | ≥1kg | 个 | 36
|  |  | M3 | <1kg | 个 | 24
|  |  | M3 | ≥1kg | 个 | 30
89 | 数字、模拟、非自动指示秤 | 力学 | Ⅲ级 | ≤60kg | 台 | 150
|  |  |  | 60kg﹤D≤200kg | 台 | 200
|  |  |  | 200kg﹤D≤500kg | 台 | 350
|  |  |  | 500kg﹤D≤1000kg | 台 | 500
|  |  |  | 1000kg﹤D≤3000kg | 台 | 1000 | 砝码搬运费另计
|  |  |  | 3000kg﹤D<10000kg | 台 | 1800 | 砝码搬运费另计
|  |  |  | ≥10t | 台 | 2740 | 每增加10T加收420元，砝码搬运费另计
90 | 架盘天平 | 力学 | JYT-5 | 100g～20kg | 台 | 150 | 砝码检测费另计
91 | 机械天平 | 力学 | 4～6级 | 100g～5kg | 台 | 840
|  |  |  | 10kg～50kg | 台 | 840
92 | 电子天平 | 力学 | Ⅰ | 2～500g , 1～20kg | 台 | 500
|  |  | Ⅱ | 100～500g ,1～20kg | 台 | 400
|  |  | Ⅲ | 100～500g ,1～20kg | 台 | 300
93 | 烘干法谷物水分测定仪 | 力学 |  | 1mg~100g | 台 | 300
94 | 常用玻璃量器 | 力学 | 量瓶 ,移液管 ,滴定管 ,量杯 ,量筒 | 0ml～2000 ml | 台 | 90
95 | 重力式自动装料衡器 | 力学 | X(0.2), X(0.5), X(1.0) | ≤50 kg | 台 | 1680
|  |  |  | >50 kg | 台 | 2520
96 | 液态物料定量罐装机 | 力学 | GW6-4000等 | 单头 | 台 | 564
|  |  |  | 30～50头 | 台 | 1050
97 | 转子流量计 | 力学 | 1.5～4级 | (0～65)m3/h | 台 | 800
98 | 气体容积式流量计 | 力学 | 0.2级, 0.5级 | DN:10～50mm | 台 | 1500
99 | 液体流量计（含电磁、超声、涡轮、涡街等） | 力学 | 0.25%～2.5% | DN≤100mm | 台 | 1500
|  |  | 0.25%～2.5% | 100mm＜DN≤200mm | 台 | 3000
|  |  | 0.25%～2.5% | 200mm＜DN≤300mm | 台 | 6000
100 | 液体容积式流量计 | 力学 | LC11 | (0～600)m3/h | 台 | 1500
101 | 明渠流量计 | 力学 | 2.5%～5.0% | Q≤500m3/h | 台 | 1500
|  |  | 2.5%～5.0% | Q＞500m3/h | 台 | 3000
102 | 气体流量计（含涡街、涡轮、超声、质量流量计等） | 力学 | 1.0级以上 | DN≤100mm | 台 | 1200
|  |  |  | 100mm＜DN≤250mm | 台 | 2300
103 | 科里奥利质量流量计 | 力学 | 1级及以下 | （0.16~3000）m3/h | 台 | 5000
104 | 电子计数式转速表 | 力学 | 0.5级~1级 | （2~30000）r/min | 台 | 250
105 | 离心机 | 力学 | 800 | (0～104)r/min | 台 | 200
106 | 胶砂搅拌机 | 力学 | JJ-5 |  | 台 | 230
107 | 水泥净浆搅拌机 | 力学 | NJ-160A |  | 台 | 230
108 | 水泥胶砂振（动）实台 | 力学 | ZS-15 |  | 台 | 350
109 | 水泥胶砂流动度测定仪 | 力学 | NLD-2 |  | 台 | 230
110 | 水泥净浆稠度及凝结时间测定仪 | 力学 | 工作用 |  | 台 | 230
111 | 加速磨光机 | 转速 |  | (30.0～5000 )r/min | 台 | 320
112 | 洛杉矶磨耗试验机 | 转速 |  | (30.0～5000 )r/min | 台 | 320
113 | 沥青混合料拌和机 | 转速 |  | (30.0～5000 )r/min | 台 | 650
|  | 温度 |  | （-183～420）℃
114 | 击实仪 | 力学 |  | （0～6）kg，(0～500) mm | 台 | 220
115 | 激光测径仪 | 长度 |  | (0～20) mm | 台 | 350
116 | 测功机 | 力学 | 工作用 | ≤1000N·m | 台 | 600
117 | AKRON耐摩试验设备 | 力学 | 工作用 |  | 台 | 350
118 | 破裂强度试验机 | 力学 | 工作用 | （0～16）kg/ cm2 | 台 | 380
119 | 耐洗色牢度试验机 | 力学 | 工作用 |  | 台 | 350
120 | 纸、纸板环压试验设备 | 力学 | 工作用 |  | 台 | 420
121 | 染色摩擦色牢度仪 | 力学 | 工作用 |  | 台 | 350
122 | 丝网张力计 | 力学 |  | (1～60)N/cm | 台 | 320
123 | 弹簧冲击器 | 力学 | U=0.02J | (0.1～2) J | 台 | 300
124 | 涂料比重杯 | 容量 | U=0.25mL | (36～38)mL | 个 | 120
125 | 廉金属热电偶 | 热学 | 工作用 | (-30～670)℃ | 支 | 230
126 | 铂铜热电阻 | 热学 | 工作用 | (-30～420)℃ | 支 | 230
127 | 电接点玻璃水银温度计 | 热学 | 通用型 | (-30～300)℃ | 支 | 180
128 | 工作用玻璃液体温度计 | 热学 | 通用型 | (-30～300)℃ | 支 | 180
129 | 双金属温度计 | 热学 | 1.0～2.5级 | (-30~660)℃ | 个 | 200
130 | 压力式温度计 | 热学 | 1.0～5.0级 | (-30～660)℃ | 个 | 200
131 | 辐射温度计（红外线温度计） | 热学 | 工作用（便携式） | (0～+1300)℃ | 台 | 200
|  |  | 工作用（台式带软件） | (0～+1300)℃ | 台 | 500
132 | 数字温度指示仪（数字温度表） | 热学 | 单通道数字温度表仪 | （-200～1600）℃ | 台 | 160
|  |  | 多通道数字温度表仪 | （-200～1600）℃ | 通道 | 160 | 每增加一通道加收30元
|  |  | 炉温测试仪 |  | 6通道 | 450 | 在六通道基础上每增加一通道加收60元
|  |  | 数字温度调节仪（如干燥箱用等） | （-200～1600）℃ | 台 | 280
133 | 模拟式温度指示调节仪 | 热学 | 配热电阻仪表 | (-150～850)℃ | 台 | 220 | 多通道的每增加一通道加收60元
134 | 温度指示控制仪 | 热学 | 分度值1℃ | (-30～660)℃ | 台 | 280
135 | 温度巡回检测仪（配探头） | 热学 | 单通道 | (-30～660)℃ | 台 | 300
|  |  | 多通道 | （-30～660）℃ | 12通道 | 450 | 12通道以上每增加一通道加收50元
136 | 溶出度仪 |  |  | （0～150）r/min | 台 | 250
137 | 温度校准仪 | 温度 |  | （-200～1600）℃ | 台 | 500
138 | 干燥箱（烘箱）老化炉、高温炉（电阻炉）、培养箱、压力灭菌锅、高低温箱(冰箱) | 热学 | 通用型 | （-30～1200）℃ | 台 | 560 | 每增加一个温度点加收100元
139 | 恒温恒湿箱(房)、水泥养护箱 | 热学 | 通用型 | （-30～85）℃ （10%～98%）RH | 台(个) | 800 | 每增加一个温度点加收100元
140 | 水浴锅、恒温水槽、崩解仪 | 热学 | 通用型 | （-30～1200）℃ | 台 | 480
141 | 快速消化器、消解装置 | 温度 | 通用型 | （-30～1200）℃ | 台 | 300
142 | 盐雾试验箱、熔体流动速率仪(熔融指数仪、MI测试仪) | 热学 | 通用型 | （-30～1200）℃ | 台 | 560
143 | 水泥安定性试验用沸煮箱 | 热学 | 通用型 | (0～100)℃ (0 ～3600)s | 台 | 380
144 | 机械式温湿度计 | 理化 | 通用型 | (0～60)℃ (20～90)%RH | 台 | 180
145 | 数字湿度计 | 理化 | 通用型 | (20～90)%RH | 台 | 180
146 | 含水率测量仪（木材水分仪） | 力学 | 通用型 | (6～35)% | 台 | 300
147 | 旋光仪及旋光糖量计 | 理化 | 通用型 | 旋光仪: -45°～+45°旋光糖量计: -20°Z ～ +105°Z | 台 | 380
148 | 阿贝折射仪 | 理化 | 通用型 | 1.300～1.700 | 台 | 330
149 | 大气采样器 | 理化 | 通用型 | (20～2000) ml/min | 台 | 560
150 | 粉尘采样器 | 理化 | 通用型 | (0.1～150)L/min | 台 | 560
151 | 浮标式氧气吸入器 | 理化 | 通用型 | (1～10)L/min | 台 | 240
152 | 层流洁净工作台（超净工作台） | 理化 | 通用型 | 颗粒范围 (0.3～10)μm | 台 | 560
153 | 尘埃粒子计数器 | 理化 | CJ-HLC100B |  | 台 | 1200
154 | 洁净室和相关控制环境 | 理化 | 环境检测 |  | 间 | 2000
155 | 盐度计 | 理化 |  | 2～42 | 台 | 480
156 | 原子吸收分光光度计 | 理化 | Cu:1.5%～5% Cd:4%～10% | 0.00～5.00μg/mL 0.00～5.00ng/mL | 台 | 720
157 | 可见分光光度计 | 理化 | 一，二，三级 | 360nm~800nm | 台 | 480
158 | 紫外可见分光光度计 | 理化 | A，B, C级 | 190nm~880nm | 台 | 480
159 | 原子荧光光度计 | 理化 |  | As:≤0.4 ng;Sb: ≤0.4 ng | 台 | 720
160 | 火焰光度计 | 理化 | 3.2% | K: 0.004～0.20mmol/L Na: 0.004～1.00mmol/L | 台 | 480
161 | 酶标仪 | 理化 | 3% | 吸光度0.00～2.00 | 台 | 714
162 | 半自动生化分析仪 | 理化 | 0.005A | 吸光度：0.00～2.00 波长：340～700nm | 台 | 840
| 全自动生化分析仪 | 理化 | 7% |  | 台 | 1128
163 | 血细胞分析仪 | 理化 | 5%～10% | RBC:(2.5～6.5)×1012个/L WBC:(2～14)×109个/L HD:50～200g/L | 台 | 567
164 | 浊度计 | 理化 | 线性误差：±5% | (0～400)NTU | 台 | 420
165 | 酸度计 | 理化 | 0.001级 | (0~14)pH | 台 | 240 | （含电极）整体检校加收100
166 | 自动电位滴定仪 | 理化 | 0.05 | 0～1000mV | 台 | 260
167 | 电导仪 | 理化 | 0.01级 | （0.05~100000）μS | 台 | 240 | （含电极）整体检校加收150
168 | 气相色谱仪 | 理化 | 5% | TCD检测器 | 台 | 1260
169 | 液相色谱仪 | 理化 | 5% | 1×10-12g/mL～100% | 台 | 1428
170 | X射线荧光光谱仪（ROHS检测仪） | 理化 | <1.5% | 0.01%～99.99% | 台 | 2000
171 | 发射光谱分析仪 | 理化 | 2%～25% | 0.01%～2% | 台 | 1000
172 | 旋转粘度计 | 理化 | NDJ系列 | (1～105) mPa·s | 转子 | 420 | 每加测一转子加80元
173 | 流出杯式粘度计 | 理化 | QNB等 | (10～500) mm2/s | 支 | 420
174 | 可燃气体检测报警器 | 理化 | 2%～5% | (0～100)% LEL | 探头 | 546
175 | 等离子发射光谱分析仪 | 理化 |  | Zn: ≤0.01 mg/L;Ni: ≤ 0.03 mg/L; Mn:≤0.005 mg/L;Cr: ≤0.02 mg/L, Cu: ≤0.02 mg/L; Ba: ≤ 0.005 mg/L | 台 | 890
176 | 溶解氧测定仪 | 理化 | 0.5mg/L | 0～20mg/L | 台 | 450
177 | 定碳定硫分析仪 | 理化 | 碳:0.0005%～0.03% 硫:0.0005%～0.01% | 碳:1%～3% 硫:0.001%～0.03% | 台 | 350
178 | 三元素分析仪 | 理化 | 通用型 |  | 台 | 1800
179 | 凝胶时间测试仪 | 理化 | 通用型 |  | 台 | 300
180 | 酒精计 | 理化 |  | (0～100)% Vol | 台 | 280
181 | 生物显微镜 | 光学 | 通用型 |  | 台 | 340
182 | 白度计 | 光学 | 2.5 | W:65～90 | 台 | 280
183 | 测色色差计 | 光学 | 3 | 380～780nm | 台 | 500
184 | 镜向光泽度计 | 光学 | 1光泽单位 | （0~100） 光泽单位 | 台 | 300
185 | 医用激光源 | 光学 | 5% | 0.1mW～150W | 台 | 760
186 | 医用诊断X射线辐射源 | 电离辐射 | 10% | 50～100keV | 台 | 1260
187 | 测量用电压互感器 | 电磁 | 0.05级 | 0～35kV | 基本量限 | 180 | 每加一个量限加收60元，超35kV的检定加收120元
|  |  | 0.01～0.05级 | 10V～35kV | 基本量限 | 240 | 每增加一个量限，加收90元
|  |  | 0.01～0.05级 | 35～110kV | 基本量限 | 336 | 每增加一个量限，加收120元
|  |  | 0.1级及以下 | 35～110kV | 基本量限 | 300 | 每增加一个量限，加收90元
|  |  | 0.1～0.05级 | 110kV及以上 | 基本量限 | 420 | 每增加一个量限，加收180元
188 | 测量用电流互感器 | 电磁 | 0.01～0.05级 | 2kA以下 | 基本量限 | 210 | 每增加一个量限，加收72元
|  |  | 0.1～0.5级 | 2kA以下 | 基本量限 | 120 | 每增加一个量限，加收48元
|  |  | 0.01～0.05级 | 2～10kA | 基本量限 | 282 | 每增加一个量限，加收108元
|  |  | 0.1～0.5级 | 2～10kA | 基本量限 | 228 | 每增加一个量限，加收72元
|  |  | 0.01～0.05级 | 10kA及以上 | 基本量限 | 1071 | 每增加一个量限，加收480元
|  |  | 0.1～0.5级 | 10kA及以上 | 基本量限 | 840 | 每增加一个量限，加收420元
189 | 耐电压测试仪（高压机、仪） | 电磁 | ±3%以下 | （0.1～10）kV | 台 | 240
190 | 耐压绝缘测试仪 | 电磁 | 5级 | （0.1～10）kV | 台 | 240
191 | 安规综合测试仪 | 电磁 | 5级 | （0.1～10）kV | 台 | 350 | 加直流功能加收60.00元，加绝缘功能加收70.00元，加接地功能收100.00元
192 | 变压器综合测试仪（绝缘耐压） | 电磁 | 5级 |  | 台 | 400
193 | 火花试验机 | 电磁 | ±5% | 0.5kV～15kV | 台 | 300
194 | 直流电位差计 | 电磁 | 0.001～0.05级 | 0～2.111111V | 台 | 200
195 | 接地电阻表(测量仪) | 电磁 | 1.0~3.0级 | (0.1～1000)Ω | 台 | 220
196 | 指针式绝缘电阻(兆欧)表 | 电磁 | 1级以下 | (0.1～1000)MΩ | 只 | 90
197 | 数字式绝缘电阻(兆欧)表 | 电磁 | 0.5级以下 | (0.1～1000)MΩ | 台 | 260
198 | 插头综合测试仪 | 电磁 | 1.2% |  | 台 | 350
199 | 表面电阻测试仪 | 电磁 | (0.7-5.8)% |  | 台 | 220
200 | 线材测试机 | 电磁 | 通用型 |  | 台 | 260
201 | 静电手环(带)/脚环(带)测试仪(静电鞋测试仪） | 电磁 | (0.8～1.6)% | 100GΩ | 台 | 120
202 | 静电放电发生器 | 电磁 | ESD-20G | U=5%,k=2 | 台 | 600
203 | 高压(静电)电压表 | 电磁 | 0.2～1.0级 | ±20kV | 台 | 200
204 | 直流低电阻表 | 电磁 | LY2511 | 2mΩ～20kΩ | 台 | 220
205 | 直流电阻箱 | 电磁 | RT9608 | (10-3～105)Ω | 台 | 260
206 | 高阻计 | 电磁 | 0.5～10级 | 100kΩ~111.111GΩ | 量限 | 250 | 每加一个量限加收60元
207 | 指针式钳形电流表 | 电磁 | 1.5～5.0级 | （0.5A~1000A） | 量限 | 120
208 | 数字式钳形电流表 | 电磁 | DM6266 | （0.1A~500A） | 量限 | 160
209 | 接地导通电阻测试仪 | 电磁 | 1.0~3.0级 | (0～1000)Ω | 台 | 250
210 | 直流电压表(模拟式) | 电磁 | C19-V | 1mV～1000V | 台 | 120
211 | 交流电压表(模拟式) | 电磁 | D26-V | 1mV～1000V | 台 | 120
212 | 直流电流表(模拟式) | 电磁 | C19-A | 10μA～30A | 台 | 120
213 | 交流电流表(模拟式) | 电磁 | D26-A | 30μA～30A | 台 | 120
214 | 直流功率表（模拟式） | 电磁 | D26-W | 20.9kW | 台 | 150
215 | 交流功率表（模拟式） | 电磁 | D26-W | 20.10kW | 台 | 150
216 | 数字直流电压表 | 电磁 | VC980 | 10mV～1000V | 台 | 160
217 | 数字交流电压表 | 电磁 | VC980 | 1mV～1000V （10Hz～500kHz） | 台 | 160
218 | 数字直流电流表 | 电磁 | VC980 | 10μA～20.5A | 台 | 160
219 | 数字交流电流表 | 电磁 | VC980 | 29μA~20.5A（100Hz～30kHz） | 台 | 160
220 | 数字欧姆表 | 电磁 | VC980 | 1mΩ～1.1GΩ | 台 | 160
221 | 数字交流功率表 | 电磁 | 0.02%～0.05% | (100～300)V(10mA～20A)f:(45～60)Hz | 台 | 200
222 | 数字多用表（万用表） | 电磁 | 3 1/2位以下 | 1mV～1000V （10Hz～500kHz），10μA～20.5A，1mΩ～1.1GΩ，0～20.9kW | 台 | 150
|  | 电磁 | 5 1/2位以下 |  | 台 | 400
|  | 电磁 | 6 1/2位以上 |  | 台 | 650
223 | 数据采集器 | 电磁 | 34970A |  | 通道 | 45
224 | 数字三用表校验仪 | 电磁 | 0.1% | DCV： 0～1000V, ACV： 0～1000V | 台 | 500
225 | 单相电能表(安装式) | 电磁 | 0.5级 | 57.7V～380 V0.1 A～100 A | 只 | 50
226 | 机械式单相电能表 | 电磁 | (1.0～3.0)% | 100V/220V 0～100A | 只 | 50
227 | 三相电子式电能表 | 电磁 | (2～3)% | 100V/200V/380V 0～100A | 台 | 100
228 | 机械式三相电能表 | 电磁 | (2～3)% | 100V/200V/380V 0～100A | 台 | 50
229 | 机械式三相电能表 | 电磁 | (0.5～1)% | 100V/200V/380V 0～100A | 台 | 100
230 | 三相电能表 | 电磁 | 0.5 级以下 | 100V/200V/380V 0～100A | 只 | 100
231 | 泄漏电流测试仪 | 电磁 | HQ06 | (0～200)mA | 台 | 260
232 | 直流电桥 | 电磁 | 0.05级以下 | (10-3～105)Ω | 台 | 150
233 | LCR测量仪(交流电桥) | 电磁 | TH2816 | 100pF～111.111μF 1.00μH～0.11111H 1Ω～1.11111 | 台 | 350
234 | 标准电容器 | 电磁 |  | C:0.01PF~9.99999F | 台 | 120
235 | 标准电感器 | 电磁 |  | L:0.01nH~99.9999kH | 台 | 120
236 | 静电测试仪 | 电磁 | 374 | 100GΩ | 台 | 250
237 | 交流电源 | 电磁 | 0.12%～0.16% | 20mV~600V 10mA～20 A | 台 | 160
238 | 直流稳压电源 | 电磁 | GPS-3030D | DCV | 台 | 160
239 | 直流电子负载 | 电磁 | EUL-300D, PL334等 | 0.1 V～60 V 0.01 A～50 A | 台 | 260
240 | 流量积算仪 | 流量 | LXB-11等 | (0.01～9999.99)m3/h | 台 | 260
241 | 流量测量与控制仪表 | 流量 | 1.0级及以下 |  | 台 | 300
242 | 线圈测量仪 | 电磁 | YG-106 | 0～20000 | 台 | 260
243 | 电源负载柜 | 电磁 | CO-230 |  | 单元 | 300
244 | 指针式特斯拉计 | 电磁 | 1.0级以上 | 0.05～2T | 台 | 450
245 | 数字式特斯拉计 | 电磁 | 0.5级及以下 | 0.05～2T | 台 | 550
246 | 示波器 | 无线电 | 3% | DC～1000MHz | 台 | 200
247 | 高频信号发生器 | 无线电 | 8673B | 150kHz～1.3GHz | 台 | 600
248 | 调制度测量仪 | 无线电 | AFM3 | AM:（1～99）% FM:(0～400)kHz | 台 | 450
249 | 低频信号发生器 | 无线电 | 10% | 10Hz～1MHz | 台 | 350
250 | 失真仪测量仪 | 无线电 | (5%～10%) | (0.001~100)% 2Hz～100kHz | 台 | 250
251 | 电话分析仪 | 无线电 | ±0.5 dB | 40～4000Hz | 台 | 420
252 | 扬声器谐振频率测量仪 | 无线电 | 7117C | 16Hz～3kHz | 台 | 200
253 | 心电图机 | 无线电 | 5% | 0.05～60Hz, 0.5～300mV | 台 | 504
254 | 心电监护仪 | 无线电 |  | 电压：0.5mV~5V，周期：0.01s~10s，心率：（30~200）次/分钟 | 台 | 504
255 | 晶体管特性图示仪 | 无线电 | 0.7% | 0.01～1000V 0.001～200mA | 台 | 400
256 | 函数信号发生器 | 无线电 | 5%～0.1% | 0.2Hz～2MHz | 台 | 350
257 | 扫频仪 | 无线电 | 2% | 100kHz ～110MHz | 台 | 280
258 | 频谱分析仪 | 无线电 | 2dB | 10Hz～4GHz | 台 | 650
259 | 高频Q表 | 无线电 | (7%～15%) | Q:5～1000 C:25～470pF | 台 | 350
260 | 低频电子电压表 | 无线电 | 0.5%～2.5 % | (0.001~300)V DC～100kHz | 台 | 180
261 | 频率计 | 时间频率 | GFC-8131 | 0.1Hz~4GHz | 台 | 230
262 | 机械秒表 | 时间频率 | 503 | 1s～30min | 台 | 100
263 | 电子秒表 | 时间频率 | SW-319 | 0.01s～1d | 台 | 100
264 | 钟表分析仪 | 时间频率 |  | (-99～ +99)s/d | 台 | 250
265 | 声级计 | 声学 | 1350 | 94.0dB | 台 | 180
266 | 杂音计 | 声学 | MN-447A | 1mV～100V 0～20kHz | 台 | 220
267 | 音频扫频信号发生器 | 声学 | 7116C | 20Hz～20kHz 0～20）V | 台 | 350
268 | 音频分析仪 | 声学 | 1% | 20～200kHz | 台 | 500
269 | 医用超声诊断仪超声源(B超) | 声学 | B超 |  | 台 | 756
270 | 超声测厚仪 | 长度 | U=0.02mm | (1～20)mm | 台 | 350
271 | 数显测高仪 | 长度 | U=1.8μm | (0～1000)mm | 台 | 150
272 | 偏摆检查仪 | 长度 | U=1.7μm | ≤2000 mm | 台 | 350
273 | 胶砂试模 | 长度 | U=(0.02～0.05)mm | （0-300）mm | 个 | 100
274 | 透气法比表面积仪 | 长度 | U=(0.02～0.05)mm | (0～300)mm | 台 | 320
275 | 混凝土裂缝宽度 测量仪 | 长度 |  | (0.01～10)mm | 台 | 200
276 | 水泥标准筛 | 长度 | U=3.1μm | 0.080mm | 个 | 80
277 | 沥青针入度仪 | 质量 | U=0.6g, | (0～1000)g | 台 | 200
|  | 长度 | U=(0.02～ 0.05)mm | (0～100) |  | 350
278 | 雷氏夹膨胀测定仪 | 质量 | Urel=0.8% | (0～1)kg | 台 | 320
279 | 马歇尔稳定度试验仪 | 力学 | Urel= 0.5% | (0.5～30) kN | 台 | 350
280 | 恒定加力速度建筑材料试验机 | 力学 | Urel= 0.5% | (0.1～3000) kN | 台 | 840
281 | 滚筒式车速表检验台 | 速度 | Urel=0.7% | (0～120) km / h | 台 | 860
282 | 轮胎压力表 | 压力 | Urel=0.7%FS | (0～2.5) Mpa | 个 | 120
283 | 数字压力计 | 压力 | Urel=0.11%FS | (-0.1~60) Mpa | 个 | 420
284 | 测汞仪 | 汞浓度 | U=0.07ng/mL | ≤10ng/ml | 台 | 336
285 | 农药残留快速检定仪 | 透射比 | Urel=0.6% | (0～100)% τ | 台 | 800
286 | 电子血压计（表） | 压力 | U=0.27kPa | (0～40) kPa | 个 | 40
287 | 医用多参数监护仪 | 心率 | Urel=1% | (30～300)次/分 | 台 | 900
|  | 电压 | Urel=2.2% | (0.5 ～3) mV
|  | 压力 | U=0.2kPa | (0～40)kPa
|  | 血氧浓度 | U=1.3% | (30～300)%
288 | 婴儿培养箱 | 温度 | U=(0.3～1)℃ | (10～42)℃ | 台 | 800
|  | 相对湿度 | U=5%RH | (30～75)%RH
289 | 导热系数测试仪 | 导热系数 | (0.02～1) W/(m·K) | U=9×10-4 W/(m·K) | 台 | 1200
290 | 沥青延度仪 | 温度 | U=0.3℃ | (0~100)℃ | 台 | 600
291 | 温度变送器 | 温度 | U=(0.5～5)℃ | (-200～1800)℃ | 点 | 200
292 | 热电偶温度校准器 | 直流电压 | Urel=0.05% | (0～100)mV | 个 | 480
|  | 直流电阻 | Urel=0.02% | (0～400)Ω
293 | 工业过程测量记录仪 | 温度 | U =(0.5～5)℃ | 配热电阻: (-200～850)℃ | 台 | 200
配热电偶: (0～1600)℃
294 | 电能表现场校准 | 电能 | Urel=0.5% | (0～380)V， (0～5)A, 50Hz,60Hz | 台 | 380
295 | 水表现场校准 | 力学 |  | D≤1500mm | 台 | 800
296 | 匝间冲击耐压试验仪 | 峰值电压 | Urel=2% | 峰峰值： 0.1kV～40kV | 台 | 400
297 | 电池内阻测试仪 | 电阻 | Urel=0.17% | 1mΩ~100Ω | 台 | 380
|  | 电压 | Urel=0.22% | 0.1V~100V
298 | 电容器漏电流测试仪 | 直流极化电压 | Urel=0.10% | 1V~500V | 台 | 400
|  | 漏电流 | Urel=0.6% | 0.2μA～20mA
299 | 电浪涌发生器 | 电压峰值 | Urel=3% | 峰值： (-15~15)kV | 台 | 550
|  | 时间 | Urel=5% | (1.2～50)µs
300 | 示波器高压探头 | 直流衰减倍率 | Urel=1.2% | 倍率：10~ 1000 | 个 | 150
|  | 工频交流衰减倍率 | Urel=1.2% | 倍率：10~ 1000
301 | 石英晶体振荡器 | 频率 | Urel=7×10-10 | 1MHz、5MHz、10MHz | 台 | 400
302 | 驻极体传声器测试仪 | 频率 | Urel =6×10-4 | 10Hz～10kHz | 台 | 350
|  | 声压灵敏度 | Urel =2% | -30dB,-40dB, -50dB
303 | 沥青软化点仪 | 温度 | U=(0.3～0.5)℃ | (0～180)℃ | 台 | 550
|  | 质量 | U=0.3g | (0～100)g
|  | 尺寸 | U=0.03mm | (0～200)mm
304 | 液压千斤顶 | 力值 | Urel=1.5% | ≤100t | 台 | 500
|  |  |  | 100t～200t (含200t) | 台 | 1000
|  |  |  | 200t～300t (含300t) | 台 | 1500
|  |  |  | 300t～400t (含400t) | 台 | 2000
|  |  |  | 400t～500t (含500t) | 台 | 2500
|  |  |  | 500t～600t (含600t) | 台 | 3000
|  |  |  | 600t～700t (含700t) | 台 | 3500
|  |  |  | 700t～800t (含800t) | 台 | 4000
|  |  |  | 800t～900t (含900t) | 台 | 4500
|  |  |  | 900t～1000t (含1000t) | 台 | 5000
305 | 组合式角度尺 | 长度 |  | 0～360° | 把 | 120
306 | 抗渗试模 | 长度 | U=0.09mm | （0~200）mm | 个 | 100
307 | 砼弹性模量试模 | 长度 | U=0.06mm | （0~300）mm | 个 | 100
308 | 刀口形直尺 | 直线度 | U=0.3μm | （0~175）mm | 把 | 160
|  |  | U=0.6μm | (＞175~300）mm
309 | 混凝土抗压试模 | 长度 | U=0.05mm | （0~150）mm | 个 | 100
310 | 砼抗折试模 | 长度 | U=0.07mm | （0~150）mm | 个 | 100
|  |  | U=0.28mm | （＞150~550）mm | 个 | 240
311 | 燃烧法沥青含量测试仪 | 质量 | U=0.016g | 1g～5kg | 台 | 250
|  | 温度 | U=1.6℃ | (300~1000)℃
312 | 锚杆拉拔仪 | 力值 | Urel=2% | (30~2000)kN | 台 | 500
313 | 扭转试验机 | 扭矩 | Urel=0.4% | (0~50)Nm | 台 | 630 | 每增加一量程加收180元
314 | 漏电起痕试验仪 | 电压 | Urel=0.5% | （1~600）V,(45~65)Hz | 台 | 350
|  | 电流 | Urel=0.6% | （0.01~1）A,(45~65)Hz
315 | 调压器 | 交流电压 | Urel=1.6% | （2~500）V | 台 | 200
316 | 高压漆膜连续性试验仪 | 直流电压 | Urel=1.2% | （0.1~5）kV | 台 | 280
|  | 直流电流 | Urel=1.5% | (10~100μA
317 | 高频耐电压测试仪 | 电压 | Urel=4% | （0.1~20）kV（1kHz~10MHz) | 台 | 500
318 | 李氏密度瓶 | 容量 | U=(0.03~0.08）mL | (0-300)mL | 个 | 90
319 | 混凝土氯离子含量快速检测仪 | 浓度 | Urel=0.7%~0.4% | （0.001~0.1）mol/L | 台 | 150
320 | 数字温度计 | 温度 | U=(0.2~0.6）℃ | （-30~300）℃ | 通道 | 180
321 | 数字温湿度计 | 温度 | U=0.7℃ | （10~40）℃ | 个 | 200
|  | 湿度 | U=2.6%RH | 30%RH~95%RH
322 | 油气回收 | 检测 |  |  | 站 | 2300 | 超过2台机，每超过1台加收400元
323 | 手持糖量计 | 含糖量 | U=0.4% | 0%~50% | 台 | 336
324 | 脑电图机 | 无线电 |  | 1~60Hz | 台 | 672
325 | 生物安全柜 | 测试 |  |  | 个 | 650
326 | 环境空气和废气 | 检测 |  |  | 站 | 2000
327 | 注射泵 | 单通道 |  |  | 台 | 600
|  | 双通道 |  |  | 台 | 800
328 | 其他类计量测试仪器 | 综合 |  |  | 台 | 2000
说明：1、其他相关仪器（本所能力范围内），根据检测参数和技术难易程度，参照本标准相关类别仪器收费；2、需要现场检测的，被检单位应提供满足检测所需的场所、环境条件、交通运输工具、辅助人员等相关条件，并负担有关费用（费用由双方协商约定）；3、本标准为本所的报价标准，最终收费以双方协商签订的合同书（委托书）为准。