## 报价标准
惠州市惠阳区质量技术监督检测所计量校准检测收费目录清单
序号 | 测量仪器名称 | 计量类别 | 准确度/等级 | 测量范围 | 收费单位 | 报价标准 | 备注
1 | 钢卷尺（普通） | 几何量 | 分度值:0.01mm | (0~50)m | 把 | 40 | 5m以上每米加3元
2 | 钢卷尺（测深） | 几何量 | MPE: ±3.0mm | (0~50)m | 把 | 60 | 5m以上每米加3元
3 | 外径千分尺 | 几何量 | MPE: ±4μm | (0～25)mm | 把 | 70
4 |  |  |  | (25～100)mm | 把 | 100
5 | 板厚、壁厚千分尺 | 几何量 | MPE: ±4μm | (0～25)mm | 把 | 60
6 | 数显外径千分尺 |  | MPE: ±2μm | (0～25)mm | 把 | 75
7 | 通用卡尺 | 几何量 | ± (0.02～0.10)mm | (0～300)mm | 把 | 70
8 | 燃油加油机 | 力学 | MPE:±0.30% | （0～999.99）L | 枪 | 190
9 | 冷水水表 | 力学 | 1级、2级 | D≤32mm | 块 | 12
10 |  |  | 1级、2级 | 32mm﹤D≤50mm | 块 | 100
11 | 膜式燃气表 | 力学 | 1.5级 | (1.5～3)m3/h | 块 | 20
12 |  |  | 1.5级 | (10～25)m3/h | 块 | 40
13 |  |  | 1.5级 | (25～100)m3/h | 块 | 140
14 | 拉力、压力和万能试验机 | 力学 | 1级及以下 | (0.5～500)kN | 台 | 420 | 增加一盘加收180元
15 |  |  | 1级及以下 | (10～600)kN | 台 | 504
16 |  |  | 1级及以下 | (100～1000)kN | 台 | 670 | 每增加一盘加收240元
17 |  |  | 1级及以下 | (200～2000)kN | 台 | 840
18 |  |  | 1级及以下 | (300～3000)kN | 台 | 1092
19 | 一般压力表 | 力学 | 1.0级及以下 | (0～60)MPa | 块 | 120
20 | 数字压力表 | 力学 | 1.0级及以下 | （-0.1~70）MPa | 块 | 420
21 | 弹性原件式一般压力表、压力真空表和真空表 | 力学 | 1.1级及以下 | （-0.1~70）MPa | 块 | 120
22 | 精密压力表 | 力学 | 0.25级及以下 | (0～5)MPa | 块 | 240
23 |  |  |  | (5～60)MPa | 块 | 280
24 | 血压计（表） |  | MPE：±0.5kPa | (0～40)kPa | 台 | 40
25 | 无创自动测量血压计 |  | 首次检定：MPE:±0.4kpa | (0～40)kPa | 台 | 294
26 | 砝码 | 力学 | F2等级 | 1mg～500mg | 个 | 100
27 |  |  |  | 1g~1000g | 个 | 100
28 |  |  | M1级 | 1mg～500mg | 个 | 30
29 |  |  |  | 1g～500g | 个 | 30
30 |  |  |  | 1kg～20kg | 个 | 50
31 |  |  | M2级 | <1kg | 个 | 30
32 |  |  |  | ≥1kg | 个 | 50
33 | 非自动衡器（数字指示秤、模拟指示秤、非自行指示秤） | 力学 | Ⅲ级及以下等级 | ≤60kg | 台 | 40
34 |  |  |  | 60kg﹤D≤1000kg | 台 | 336 | 砝码搬运费另计
35 |  |  |  | 1000kg﹤D≤3000kg | 台 | 840 | 砝码搬运费另计
36 |  |  |  | 3000kg﹤D﹤10000kg | 台 | 1680 | 砝码搬运费另计
37 |  |  |  | 10000kg≤D≤150000kg | 台 | 2250 | 每增加10t加收320元，砝码搬运费另计
38 | 架盘天平 | 力学 | Ⅲ | ≤30kg | 台 | 36 | 配套砝码按相应等级另加收费
39 | 机械天平 | 力学 | Ⅰ 3级及以下 | ≤1000g | 台 | 650 | 配套砝码按相应等级另加收费
40 |  |  | Ⅰ 5级及以下 | （1～30）kg | 台 | 400 | 配套砝码按相应等级另加收费
41 | 电子天平 | 力学 | Ⅰ | ≤30kg | 台 | 504 | 配套砝码按相应等级另加收费
42 |  |  | Ⅱ | ≤30kg | 台 | 420 | 配套砝码按相应等级另加收费
43 |  |  | Ⅲ | ≤30kg | 台 | 300 | 配套砝码按相应等级另加收费
44 | 常用玻璃量器 | 力学 | A级、B级 | （0.1～2000）ml | 台 | 90 | 量瓶 ,移液管 ,滴定管 ,量杯 ,量筒
45 | 水泥胶砂振动台 | 力学 | 频率：Urel=0.1%，k=2， 振动位移：Urel=3%，k=2，振动加速度：Urel=3%，k=2； 转速：0.1级， 时间：MPE:±0.1s ， 质量： 级， 长度：U=0.02mm，k=2 | 频率：（20.0～200.0）Hz, 振动位移：（0.1～10）mm p-p 振动加速度：（1～100）m/s2 转速：（30～5000）r/min , 时间：(1～999.9)s, 质量：≤60kg 长度：≤300mm | 台 | 320
46 | 廉金属热电偶 | 热学 | I级、II级 | (-30～1200)℃ | 支 | 270
47 | 工业铂、铜热电阻温度计 | 热学 | A级及以下级别 | (-30～300)℃ | 支 | 200
48 | 工作用玻璃液体温度计 | 热学 | 0.5, 1.0℃分度 | (-30～300)℃ | 支 | 100
49 |  | 热学 | 2,5℃分度 | (-30～300)℃ | 支 | 100
50 | 双金属温度计 | 热学 | 1.0级及以下级别 | (-30～300)℃ | 台 | 200
51 | 数字温度指示仪（数字温度表） | 热学 | 0.5级及以下级别 | （-200～1370）℃ | 台 | 560
52 | 模拟式温度指示调节仪 | 热学 | 0.5级及以下级别 | （-200～1370）℃ | 台 | 200
53 | 恒温恒湿箱 | 热学 |  | 容积≤1m3 | 台 | 600 | 检1温度点、1湿度点
54 |  | 热学 |  | 容积≤1m3 | 台 | 600 | 检2温度点、2湿度点，加检每点加收160元
55 |  | 热学 |  | 1m3＜容积≤10m3 | 台 | 1450 | 检2温度点、2湿度点，加检每点加收160元
56 |  | 热学 |  | 容积＞10m3 | 台 | 2300 | 检2温度点、2湿度点，加检每点加收160元
57 | 恒温培养箱 | 热学 |  |  | 台 | 560
58 | 高、低温试验箱 | 热学 |  | 容积≤1m3 | 台 | 600 | 检3温度点，加检每点加收160元
59 |  | 热学 |  | 容积＞1m3 | 台 | 1000 | 检3温度点，加检每点加收160元
60 | 高低温冲击试验箱 | 热学 |  | 容积＞1m3 | 台 | 1500 | 检3温度点，加检每点加收160元
61 | 鼓风干燥箱 | 热学 |  |  | 台 | 560 | 每加一测温点加收80元
62 | 老化箱 | 热学 |  | 280℃以下 | 台 | 600 | 每加一测温点加收160元
63 | 培养箱 | 热学 |  | ≤1m3 | 台 | 560 | 每加一测温点加收160元
64 | 浊度计 | 理化 | MPE：±10%% | (0.1～400)NTU | 个 | 420
65 | 酸度计 | 理化 | 0.01级及以下级别 | (0~14)pH | 个 | 240
66 | 电导率仪 | 理化 | 0.5级及以下级别 | （0.06～1×105）μS/cm | 台 | 312
67 | 可燃气体检测报警器 | 理化 | MPE:±5% | (0～100)% LEL | 探头 | 540
68 | 数字直流电压表 | 电磁 | 0.2级及以下级别 | （0～1000）V | 台 | 160
69 | 数字交流电压表 | 电磁 | 0.5级及以下级别 | 10mV～1000 V（50Hz～1kHz） | 台 | 160
70 | 数字直流电流表 | 电磁 | 0.2级及以下级别 | （0～20）A | 台 | 160
71 | 数字交流电流表 | 电磁 | 0.5级及以下级别 | 0.1m A～20 A（50Hz～1kHz） | 台 | 160
72 | 数字欧姆表 | 电磁 | 1.0级及以下级别 | 10Ω～lMΩ | 台 | 160 | 数字式接地电阻测试仪/欧姆电阻表
73 | 数字多用表（万用表） | 电磁 | 4位及以下 | DCV：（0～1000）V ACV：10mV～1000V（50Hz～1kHz） DCI：（0～20）A ACI：0.1mA～20A（50Hz～1kHz） OHM：10Ω～1MΩ | 台 | 400
74 |  | 电磁 | 5位及以下 |  | 台 | 600
75 | 电子式单相电能表（预付费） | 电磁 | 0.2S级及以下级别 | 57.7V～380 V0.1 A～100 A | 只 | 100
76 | 电子式单相电能表（普通） | 电磁 | 0.2S级及以下级别 | 57.7V～380 V0.1 A～100 A | 只 | 30
77 | 机械式单相电能表 | 电磁 | 0.2S级及以下级别 | 100V/220V 0～100A | 只 | 30
78 | 电子式三相电能表 | 电磁 | 0.2s级 | 100V/200V/380V 0～100A | 台 | 150
79 |  | 电磁 | 0.5s级及以下级别 | 100V/200V/380V 0～100A | 台 | 100
80 | 机械式三相电能表 | 电磁 | 0.2S级及以下级别 | 100V/200V/380V 0～100A | 台 | 100
81 | 定量包装商品净含量检验（面积） | 检验 | T | 任意 | 批次 | 1000
82 | 定量包装商品净含量检验（计数） | 检验 | T | 任意 | 批次 | 1000
83 | 定量包装商品净含量检验（长度） | 检验 | T | ≤9999m | 批次 | 1000
84 | 定量包装商品净含量检验（重量） | 检验 | T | ≤50kg | 批次 | 1000
85 | 数字温湿度计 | 热工 | 3.0级及以下级别 | 温度（5~50）°C | 支 | 200
86 | 机械式温湿度计 | 热工 | 温度：MPE:±2°C相对湿度：MPE:±5RH(40%RH~70%RH,20°C时） |  | 支 | 200
87 | 扭矩扳子 | 力学 | 3级及以下 | （2~200）Nm | 把 | 250
88 | 绝缘手套 | 检测 | 3级 | （0~35）KV | 只 | 150
89 | 绝缘靴 | 检测 | 3级 | （0~35）KV | 只 | 150
90 | 绝缘拉杆 | 检测 | 3级 | （0~50）KV | 套 | 150
91 | 压力变送器 | 力学 | 0.5级及以下 | （-0.1～60）MPa | 台 | 480
92 | 带弹簧管压力表的气体减压器 | 力学 | 2.5级、4.0级 | （0～25）MPa | 台 | 240
93 | 验光镜片箱 | 光学 | 球镜度：MPE:±(0.03～0.12) m-1； 柱镜度：MPE:±(0.03～0.18) m-1； 棱镜度：MPE:±(0.10～0.25)cm/m | 球镜度：(-25～+25)m-1； 柱镜度：（-9.99～+9.99）m-1 棱镜度：(0.0～20.0)cm/m | 片 | 4
94 | 焦度计 | 光学 | 球镜度：MPE:±（0.06～0.25）m-1； 柱镜度：MPE:±0.06 m-1； 棱镜度： MPE:±（0.10～0.50）cm/m | 球镜度：(-25～+25)m-1； 柱镜度：+5.0 m-1；±1.5 m-1； 棱镜度：(2.0～20.0)cm/m | 台 | 378
95 | 卧式金属罐 | 力学 | 总容积的75%以上 Urel =0.4% ，k =2 | ( 20～100 ) m3 | 座 | 2000
96 | 重力式自动装料衡器 | 力学 | X(0.5)级及以下级别 | （0～60）kg | 台 | 1680
97 | 指针式微差压表 | 力学 | 2.5级、4.0级 | （-30～+30）kPa | 块 | 240
98 | 普通人体用体温计 | 热学 | MPE:-0.15℃,+0.10℃ | (30～43)℃ | 支 | 120
99 | 兽用体温计 | 热学 | MPE:-0.15℃,+0.10℃ | (30～43)℃ | 支 | 120
100 | 新生儿用体温计 | 热学 | MPE:-0.15℃,+0.10℃ | (30～43)℃ | 支 | 120
101 | 医用电子体温计 | 热学 | T＜35.3℃:MPE:±0.3℃;35.3℃≤T＜37.0℃:MPE:±0.2℃;37.0℃≤T≤39.0 ℃:MPE:±0.1℃;39.0℃＜T≤41.0℃:MPE:±0.2℃;41.0℃＜T:MPE:±0.3℃ | (30～42)℃ | 支 | 120
102 | 红外耳温计 | 热学 | MPE:±0.2℃ | (35～42)℃ | 支 | 200 | 加检一个点加100元
103 | 红外体表温度计 | 热学 | MPE:±0.3℃ | (22～40)℃ | 支 | 200 | 加检一个点加100元
104 | 医用热力灭菌设备温度计 | 热学 | MPE:±0.5℃ | (-50～150)℃ | 支 | 100
说明：1、其他相关仪器（本所能力范围内），根据检测参数，参照本同等仪器（检测参数）双方协商收费；2、其他目录清单（例如代送上级技术机构、现场校准检测等）未尽事宜，以双方协商签订的委托书（合同）为最终依据。