## 证书信息
2021年第三季度水表检定工作清单
证书号 | 证书类型 | 送检类型 | 送检单号 | 送检日期 | 完检日期 | 序号 | 原始记录 | 证书单位名称 | 证书单位地址 | 器具名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 专业组 | 温度 | 湿度 | 使用期限/周期检定(月) | 制造厂家 | 结论 | 检验地点 | 结果页类型 | 页数 | 修改证书号 | 限制条件 | 已读 | 有效期 | 步骤 | 检定员 | 检测日期 | 复核员 | 复核日期 | 批准人 | 批准日期 | 打印次数 | 设备号 | Cnas | 授权 | 进口 | 气压 | 其它 | 打印日期 | 录入员
MSB202100305 | 检定证书 | 内检 | 210618002 | 2021-06-18 | 2021-07-01 | 2 | MSB202100305 | 惠州市供水有限公司 | ---- | 冷水水表 | DN100 | 3211322318659等，共计15台 | MSB | (1030) | ≤93 | 24 | 汇中仪表股份有限公司 | 2级合格 | 水表检定室 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2023/6/30 19:12:00 | 4 | 207.周小军 | 2021/10/25 11:34:00 | 068.颜志辉 | 2021/10/25 11:54:00 | 092.刘伟星 | 2021/10/25 14:27:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/10/25 14:36:03 | 周小军
MSB202100306 | 检定证书 | 内检 | 210618002 | 2021-06-18 | 2021-07-02 | 2 | MSB202100306 | 惠州市供水有限公司 | ---- | 冷水水表 | DN100 | 3211322318674等，共计10台 | MSB | (1030) | ≤93 | 24 | 汇中仪表股份有限公司 | 2级合格 | 水表检定室 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2023/7/1 19:12:00 | 4 | 207.周小军 | 2021/10/25 11:34:00 | 068.颜志辉 | 2021/10/25 11:54:00 | 092.刘伟星 | 2021/10/25 14:27:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/10/25 14:36:27 | 周小军
MSB202100307 | 检定证书 | 内检 | 210618002 | 2021-06-18 | 2021-07-02 | 1 | MSB202100307 | 惠州市供水有限公司 | ---- | 冷水水表 | DN80 | 3211322218511等，共计5台 | MSB | (1030) | ≤93 | 24 | 汇中仪表股份有限公司 | 2级合格 | 水表检定室 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2023/7/1 19:12:00 | 4 | 207.周小军 | 2021/10/25 11:34:00 | 068.颜志辉 | 2021/10/25 11:55:00 | 092.刘伟星 | 2021/10/25 14:27:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/10/25 14:36:51 | 周小军
MSB202100308 | 检定证书 | 内检 | 210618002 | 2021-06-18 | 2021-07-05 | 1 | MSB202100308 | 惠州市供水有限公司 | ---- | 冷水水表 | DN80 | 3211322218517等，共计15台 | MSB | (1030) | ≤93 | 24 | 汇中仪表股份有限公司 | 2级合格 | 水表检定室 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2023/7/4 19:12:00 | 4 | 207.周小军 | 2021/10/25 11:34:00 | 068.颜志辉 | 2021/10/25 11:55:00 | 092.刘伟星 | 2021/10/25 14:27:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/10/25 14:37:15 | 周小军
MSB202100309 | 检定证书 | 内检 | 210618002 | 2021-06-18 | 2021-07-06 | 1 | MSB202100309 | 惠州市供水有限公司 | ---- | 冷水水表 | DN80 | 3211322218514等，共计10台 | MSB | (1030) | ≤93 | 24 | 汇中仪表股份有限公司 | 2级合格 | 水表检定室 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2023/7/5 19:12:00 | 4 | 207.周小军 | 2021/10/25 11:34:00 | 068.颜志辉 | 2021/10/25 11:55:00 | 092.刘伟星 | 2021/10/25 14:27:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/10/25 14:37:39 | 周小军
MSB202100310 | 检定证书 | 内检 | 210618002 | 2021-06-18 | 2021-07-06 | 3 | MSB202100310 | 惠州市供水有限公司 | ---- | 冷水水表 | DN150 | 3211322218460等，共计5台 | MSB | (1030) | ≤93 | 24 | 汇中仪表股份有限公司 | 2级合格 | 水表检定室 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2023/7/5 19:12:00 | 4 | 207.周小军 | 2021/10/25 11:35:00 | 068.颜志辉 | 2021/10/25 11:55:00 | 092.刘伟星 | 2021/10/25 14:27:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/10/25 14:38:03 | 周小军
MSB202100311 | 检定证书 | 内检 | 210618002 | 2021-06-18 | 2021-07-07 | 3 | MSB202100311 | 惠州市供水有限公司 | ---- | 冷水水表 | DN150 | 3211322218473等，共计20台 | MSB | (1030) | ≤93 | 24 | 汇中仪表股份有限公司 | 2级合格 | 水表检定室 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2023/7/6 19:12:00 | 4 | 207.周小军 | 2021/10/25 11:35:00 | 068.颜志辉 | 2021/10/25 11:55:00 | 092.刘伟星 | 2021/10/25 14:27:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/10/25 14:38:33 | 周小军
MSB202100154 | 强制检定证书 | 内检 | 210423018 | 2021-04-23 | 2021-07-06 | 91 | MSB202100154 | 惠州市皓翔荣源房地产开发有限公司 | 广东省惠州市仲恺区惠州仲恺高新区惠环斜下仲恺三路138号恒福大厦A座908房 | 冷水水表 | LXS-40E | H2104002559等，共计4台 | MSB | (1030) | ≤93 | 48 | 宁波埃美柯水表有限公司 | 2级合格 | 水表检定室 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2021/7/5 8:46:00 | 4 | 068.颜志辉 | 2021/7/13 8:42:00 | 207.周小军 | 2021/7/13 8:47:00 | 092.刘伟星 | 2021/8/9 10:23:00 | 0 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/8/9 10:24:08 | 颜志辉
MSB202100156 | 强制检定证书 | 内检 | 210423018 | 2021-04-23 | 2021-07-07 | 89 | MSB202100156 | 惠州市皓翔荣源房地产开发有限公司 | 广东省惠州市仲恺区惠州仲恺高新区惠环斜下仲恺三路138号恒福大厦A座908房 | 冷水水表 | LXS-40E | H2104002589等，共计4台 | MSB | (1030) | ≤93 | 48 | 宁波埃美柯水表有限公司 | 2级合格 | 水表检定室 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2021/7/6 8:46:00 | 4 | 068.颜志辉 | 2021/7/13 8:42:00 | 207.周小军 | 2021/7/13 8:47:00 | 092.刘伟星 | 2021/8/9 10:23:00 | 0 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/8/9 10:24:20 | 颜志辉
MSB202100158 | 强制检定证书 | 内检 | 210423018 | 2021-04-23 | 2021-07-08 | 92 | MSB202100158 | 惠州市皓翔荣源房地产开发有限公司 | 广东省惠州市仲恺区惠州仲恺高新区惠环斜下仲恺三路138号恒福大厦A座908房 | 冷水水表 | LXS-40E | H2104002594 | MSB | 29.8 | 75 | 48 | 宁波埃美柯水表有限公司 | 2级合格 | 水表检定室 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2021/7/7 8:46:00 | 4 | 068.颜志辉 | 2021/7/13 8:42:00 | 207.周小军 | 2021/7/13 8:47:00 | 092.刘伟星 | 2021/8/9 10:23:00 | 0 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/8/9 10:24:33 | 颜志辉
MSB202100209 | 强制检定证书 | 内检 | 210510012 | 2021-05-10 | 2021-07-06 | 7 | MSB202100209 | 惠州市五经物业管理有限公司 | 广东省惠州市惠城区水口街道办事处联和青塘村排连铺江南御都7栋 | 冷水水表 | 20 mm | 20201209994等，共计9台 | MSB | (1030) | ≤93 | 72 | 广东省东莞市五羊水表制造有限公司 | 2级合格 | 水表检定室 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2021/7/5 9:09:00 | 4 | 068.颜志辉 | 2021/7/12 14:51:00 | 207.周小军 | 2021/7/12 15:05:00 | 092.刘伟星 | 2021/8/9 10:23:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/8/9 10:24:46 | 颜志辉
MSB202100210 | 强制检定证书 | 内检 | 210510012 | 2021-05-10 | 2021-07-06 | 13 | MSB202100210 | 惠州市五经物业管理有限公司 | 广东省惠州市惠城区水口街道办事处联和青塘村排连铺江南御都7栋 | 冷水水表 | 20 mm | 20201214374等，共计6台 | MSB | (1030) | ≤93 | 72 | 广东省东莞市五羊水表制造有限公司 | 2级合格 | 水表检定室 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2021/7/5 9:09:00 | 4 | 068.颜志辉 | 2021/7/12 14:52:00 | 207.周小军 | 2021/7/12 15:05:00 | 092.刘伟星 | 2021/8/9 10:23:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/8/9 10:24:58 | 颜志辉
MSB202100211 | 强制检定证书 | 内检 | 210510012 | 2021-05-10 | 2021-07-06 | 11 | MSB202100211 | 惠州市五经物业管理有限公司 | 广东省惠州市惠城区水口街道办事处联和青塘村排连铺江南御都7栋 | 冷水水表 | 20 mm | 20201211833等，共计5台 | MSB | (1030) | ≤93 | 72 | 广东省东莞市五羊水表制造有限公司 | 2级合格 | 水表检定室 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2021/7/5 9:09:00 | 4 | 068.颜志辉 | 2021/7/12 14:52:00 | 207.周小军 | 2021/7/12 15:06:00 | 092.刘伟星 | 2021/8/9 10:23:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/8/9 10:25:11 | 颜志辉
MSB202100212 | 强制检定结果通知书 | 内检 | 210423018 | 2021-04-23 | 2021-07-07 | 99 | MSB202100212 | 惠州市皓翔荣源房地产开发有限公司 | 广东省惠州市仲恺区惠州仲恺高新区惠环斜下仲恺三路138号恒福大厦A座908房 | 冷水水表 | LXS-50E | H2104003563 | MSB | 29.8 | 75 | 0 | 宁波埃美柯水表有限公司 | 2级不合格 | 水表检定室 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2021/7/6 8:46:00 | 4 | 068.颜志辉 | 2021/7/9 16:37:00 | 207.周小军 | 2021/7/12 15:06:00 | 092.刘伟星 | 2021/8/9 10:23:00 | 0 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/8/9 10:25:23 | 颜志辉
MSB202100213 | 强制检定结果通知书 | 内检 | 210423018 | 2021-04-23 | 2021-07-06 | 100 | MSB202100213 | 惠州市皓翔荣源房地产开发有限公司 | 广东省惠州市仲恺区惠州仲恺高新区惠环斜下仲恺三路138号恒福大厦A座908房 | 冷水水表 | LXS-50E | H2104003571 | MSB | 29.8 | 75 | 0 | 宁波埃美柯水表有限公司 | 2级不合格 | 水表检定室 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2021/7/5 8:46:00 | 4 | 068.颜志辉 | 2021/7/9 16:38:00 | 207.周小军 | 2021/7/12 15:07:00 | 092.刘伟星 | 2021/8/9 10:23:00 | 0 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/8/9 10:25:36 | 颜志辉
MSB202100214 | 强制检定结果通知书 | 内检 | 210423018 | 2021-04-23 | 2021-07-07 | 101 | MSB202100214 | 惠州市皓翔荣源房地产开发有限公司 | 广东省惠州市仲恺区惠州仲恺高新区惠环斜下仲恺三路138号恒福大厦A座908房 | 冷水水表 | LXS-50E | H2104003590 | MSB | 29.8 | 75 | 0 | 宁波埃美柯水表有限公司 | 2级不合格 | 水表检定室 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2021/7/6 8:46:00 | 4 | 068.颜志辉 | 2021/7/9 16:39:00 | 207.周小军 | 2021/7/12 15:07:00 | 092.刘伟星 | 2021/8/9 10:23:00 | 0 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/8/9 10:25:49 | 颜志辉
MSB202100215 | 强制检定结果通知书 | 内检 | 210423018 | 2021-04-23 | 2021-07-06 | 102 | MSB202100215 | 惠州市皓翔荣源房地产开发有限公司 | 广东省惠州市仲恺区惠州仲恺高新区惠环斜下仲恺三路138号恒福大厦A座908房 | 冷水水表 | LXS-50E | H2104003598 | MSB | 29.8 | 75 | 0 | 宁波埃美柯水表有限公司 | 2级不合格 | 水表检定室 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2021/7/5 8:46:00 | 4 | 068.颜志辉 | 2021/7/9 16:40:00 | 207.周小军 | 2021/7/12 15:07:00 | 092.刘伟星 | 2021/8/9 10:23:00 | 0 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/8/9 10:26:01 | 颜志辉
MSB202100216 | 强制检定证书 | 内检 | 210423018 | 2021-04-23 | 2021-07-06 | 103 | MSB202100216 | 惠州市皓翔荣源房地产开发有限公司 | 广东省惠州市仲恺区惠州仲恺高新区惠环斜下仲恺三路138号恒福大厦A座908房 | 冷水水表 | LXS-50E | H2104003600 | MSB | 29.8 | 75 | 24 | 宁波埃美柯水表有限公司 | 2级合格 | 水表检定室 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2023/7/5 8:46:00 | 4 | 068.颜志辉 | 2021/7/12 14:52:00 | 207.周小军 | 2021/7/12 15:07:00 | 092.刘伟星 | 2021/8/9 10:23:00 | 0 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/8/9 10:26:15 | 颜志辉
MSB202100217 | 强制检定结果通知书 | 内检 | 210423018 | 2021-04-23 15:07 | 2021-07-06 | 104 | MSB202100217 | 惠州市皓翔荣源房地产开发有限公司 | 广东省惠州市仲恺区惠州仲恺高新区惠环斜下仲恺三路138号恒福大厦A座908房 | 冷水水表 | LXS-50E | H2104003622 | MSB | 29.8 | 75 | 0 | 宁波埃美柯水表有限公司 | 2级不合格 | 水表检定室 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2021/7/5 8:46:00 | 4 | 068.颜志辉 | 2021/7/9 16:43:00 | 207.周小军 | 2021/7/12 15:08:00 | 092.刘伟星 | 2021/8/9 10:23:00 | 0 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/8/9 10:26:28 | 颜志辉
|  |  | 210707014 | 2021-07-07 | 2021-07-09 |  |  | 惠州市供水有限公司 |  | 冷水水表 | LXSY-15EZ | 2021158074等，共计572台 |  |  |  | 72 | 宁波水表（集团）股份有限公司 | 2级合格
MSB202100231 | 检定证书(首检) | 内检 | 210714007 | 2021-07-14 | 2021-07-21 | 3 | MSB202100231 | 惠州电务段 | ---- | 冷水水表 | 25 mm | 192020121206 | MSB | 29.7 | 75 | 72 | 湖南常德牌水表制造有限公司 | 2级合格 | 水表检定室 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2021/7/20 10:35:00 | 4 | 068.颜志辉 | 2021/8/30 14:22:00 | 207.周小军 | 2021/9/9 9:41:00 | 146.左赟 | 2021/9/10 9:23:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/9/10 9:26:17 | 颜志辉
MSB202100232 | 检定证书(首检) | 内检 | 210714007 | 2021-07-14 | 2021-07-21 | 3 | MSB202100232 | 惠州电务段 | ---- | 冷水水表 | 25 mm | 82020120947 | MSB | 29.7 | 75 | 72 | 湖南常德牌水表制造有限公司 | 2级合格 | 水表检定室 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2021/7/20 10:35:00 | 4 | 068.颜志辉 | 2021/9/17 8:49:00 | 207.周小军 | 2021/9/17 8:50:00 | 092.刘伟星 | 2021/9/17 8:53:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/9/17 8:53:31 | 颜志辉
|  |  | 210513031 | 2021-05-13 | 2021-07-27 |  |  | 惠州市世纪置业有限公司 |  | 冷水水表 | LXS-20E | H2104007178等，共计1481台 |  |  |  | 72 | 宁波埃美柯水杯有限公司 | 2级合格
|  |  | 210506015 | 2021//5/6 | 2021-08-19 |  |  | 惠州水口思源自来水有限公司 |  | 冷水水表 | LXS-20Y | 202104000296等，共计500台 |  |  |  | 72 | 三川智慧科技股份有限公司 | 2级合格
MSB202100233 | 强制检定证书 | 内检 | 210714028 | 2021-07-14 | 2021-08-19 | 3 | MSB202100233 | 惠州市皓翔荣源房地产开发有限公司 | 广东省惠州市仲恺区惠州仲恺高新区惠环斜下仲恺三路138号恒福大厦A座908房 | 冷水水表 | LXS-32E | H2103005172、H2103005101、H2103005145共3台 | MSB | 27.6 | 77 | 48 | 宁波埃美柯水表有限公司 | 2级合格 | 水表检定室 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2021/8/18 9:09:00 | 4 | 068.颜志辉 | 2021/8/31 9:05:00 | 207.周小军 | 2021/9/9 9:41:00 | 092.刘伟星 | 2021/9/13 15:42:00 | 0 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/9/13 15:47:19 | 颜志辉
|  |  | 210722021 | 2021-07-22 | 2021-08-19 |  |  | 惠州市佳泽房地产开发有限公司 |  |  | LXSY-20E2、LXSY-25E2 | H2104400801等，共计346台 |  |  |  | 72 | 宁波埃美柯水表有限公司 | 2级合格
|  |  | 210719017 | 2021-07-19 | 2021-08-23 |  |  | 惠州市供水有限公司 |  | 冷水水表 | LXS-15E | 2021159059等，共计1013台 |  |  |  | 72 | 湖南常德牌水表制造有限公司 | 2级合格
|  |  | 210628019 | 2021-06-28 | 2021-08-28 |  |  | 惠州市供水有限公司 |  | 冷水水表 | LXSY-15EZ、LXSY-20EZ | 2021201188等，共计1124台 |  |  |  | 72 | 宁波水表（集团）股份有限公司 | 2级合格
|  |  | 210623029 | 2021-06-23 | 2021-08-30 |  |  | 惠州市利华房地产有限公司 |  | 冷水水表 | LXSG-20E | H2103006388等，共计1799台 |  |  |  | 72 | 宁波埃美柯水杯有限公司 | 2级合格
MSB202100234 | 检定证书(首检) | 内检 | 210714015 | 2021-07-14 | 2021-09-02 | 1 | MSB202100234 | 雅生活智慧城市服务股份有限公司惠州分公司 | 广东省惠州市惠城区汝湖镇雅居乐大道一号白鹭湖客户服务中心 | 冷水水表 | LXS-20E | 028652 | MSB | 26.6 | 65 | 72 | 宁波埃美柯水表有限公司 | 2级合格 | 水表检定室 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2021/9/1 8:56:00 | 4 | 068.颜志辉 | 2021/9/9 9:35:00 | 207.周小军 | 2021/9/9 9:39:00 | 092.刘伟星 | 2021/9/13 15:43:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/9/13 15:47:37 | 颜志辉
MSB202100235 | 检定证书(首检) | 内检 | 210827012 | 2021-08-27 | 2021-09-02 | 1 | MSB202100235 | 仝玉峰 | ---- | 冷水水表 | LXS-15F | 201815723(201709201180) | MSB | 25.5 | 56 | 72 | 宁波水表股份有限公司 | 2级合格 | 水表检定室 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2021/9/1 8:56:00 | 4 | 068.颜志辉 | 2021/9/9 10:10:00 | 207.周小军 | 2021/9/9 10:11:00 | 092.刘伟星 | 2021/9/13 15:43:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/9/13 15:47:54 | 颜志辉
|  |  | S130021070300001 | 2021-07-03 | 2021-09-07 |  |  | 惠州惠港置业有限公司 |  | 冷水水表 | LXS-15E | H2101064444等，共计800台 |  |  |  | 72 | 宁波埃美柯水表有限公司 | 2级合格
|  |  | 210726005 | 2021-07-26 | 2021-09-10 |  |  | 惠州市真一房地产开发有限公司 |  | 冷水水表 | LXS-20E | 2106006454等，共计500台 |  |  |  | 72 | 宁波埃美柯水表有限公司 | 2级合格
MSB202100236 | 检定证书 | 内检 | 210825021 | 2021-08-25 | 2021-09-17 | 6 | MSB202100236 | 惠州南旋毛织厂有限公司 | ---- | 冷水水表 | LXLY-100E | H001949 | MSB | 24.5 | 58 | 24 | 宁波埃美柯水表有限公司 | 2级合格 | 水表检定室 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2023/9/16 8:52:00 | 4 | 207.周小军 | 2021/9/30 11:19:00 | 068.颜志辉 | 2021/9/30 14:14:00 | 092.刘伟星 | 2021/10/9 11:28:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/10/9 12:05:49 | 周小军
MSB202100237 | 检定证书 | 内检 | 210903006 | 2021-09-03 | 2021-09-17 | 1 | MSB202100237 | 海德运动器材（惠州）有限公司 | 大亚湾风田水库 | 冷水水表 | WSDN100 | 19133402 | MSB | 24.4 | 57 | 24 | 东奥 | 2级合格 | 水表检定室 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2023/9/16 8:57:00 | 4 | 207.周小军 | 2021/9/30 11:19:00 | 068.颜志辉 | 2021/9/30 14:15:00 | 092.刘伟星 | 2021/10/9 11:28:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/10/9 12:06:07 | 周小军
MSB202100238 | 检定证书 | 内检 | 210903006 | 2021-09-03 | 2021-09-17 | 2 | MSB202100238 | 海德运动器材（惠州）有限公司 | 大亚湾风田水库 | 冷水水表 | WSDN100 | 19133397 | MSB | 24.3 | 56 | 24 | 东奥 | 2级合格 | 水表检定室 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2023/9/16 8:57:00 | 4 | 207.周小军 | 2021/9/30 11:20:00 | 068.颜志辉 | 2021/9/30 14:16:00 | 092.刘伟星 | 2021/10/9 11:28:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/10/9 12:06:26 | 周小军
MSB202100239 | 检定证书 | 内检 | 210707016 | 2021-07-07 | 2021-09-17 | 1 | MSB202100239 | 惠州国储石油基地有限责任公司 | 惠东亚婆角 | 冷水水表 | WSDN100 | 21913660 | MSB | 24.4 | 57 | 24 | 真兰 | 2级合格 | 水表检定室 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2023/9/16 9:03:00 | 4 | 207.周小军 | 2021/9/30 11:20:00 | 068.颜志辉 | 2021/9/30 14:16:00 | 092.刘伟星 | 2021/10/9 11:28:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/10/9 12:06:43 | 周小军
MSB202100240 | 检定证书 | 内检 | 210826023 | 2021-08-26 | 2021-09-17 | 1 | MSB202100240 | 惠州水务集团惠阳水务有限公司沙田供水分公司 | 沙田 | 冷水水表 | WS-100 | 2107958744 | MSB | 24.9 | 60 | 24 | 宁波水表股份有限公司 | 2级合格 | 水表检定室 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2023/9/16 9:07:00 | 4 | 207.周小军 | 2021/9/30 11:20:00 | 068.颜志辉 | 2021/9/30 14:17:00 | 092.刘伟星 | 2021/10/9 11:28:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/10/9 12:07:01 | 周小军
MSB202100241 | 检定证书 | 内检 | 210826023 | 2021-08-26 | 2021-09-17 | 1 | MSB202100241 | 惠州水务集团惠阳水务有限公司沙田供水分公司 | 沙田 | 冷水水表 | WS-100 | 2107958743 | MSB | 24.7 | 59 | 24 | 宁波水表股份有限公司 | 2级合格 | 水表检定室 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2023/9/16 9:07:00 | 4 | 207.周小军 | 2021/9/30 11:20:00 | 068.颜志辉 | 2021/9/30 14:17:00 | 092.刘伟星 | 2021/10/9 11:29:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/10/9 12:07:18 | 周小军
MSB202100242 | 检定证书 | 内检 | 210826023 | 2021-08-26 | 2021-09-17 | 1 | MSB202100242 | 惠州水务集团惠阳水务有限公司沙田供水分公司 | 沙田 | 冷水水表 | WS-100 | 2107958742 | MSB | 24.6 | 59 | 24 | 宁波水表股份有限公司 | 2级合格 | 水表检定室 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2023/9/16 9:07:00 | 4 | 207.周小军 | 2021/9/30 11:20:00 | 068.颜志辉 | 2021/9/30 14:18:00 | 092.刘伟星 | 2021/10/9 11:29:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/10/9 12:07:38 | 周小军
MSB202100243 | 检定证书 | 内检 | 210716031 | 2021-07-16 | 2021-09-18 | 1 | MSB202100243 | 河北省第二建筑工程有限公司 | ---- | 冷水水表 | LXLY-80E | H2103005129 | MSB | 24.2 | 57 | 24 | 宁波埃美柯水表有限公司 | 2级合格 | 水表检定室 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2023/9/17 9:22:00 | 4 | 207.周小军 | 2021/9/30 14:19:00 | 068.颜志辉 | 2021/9/30 14:26:00 | 092.刘伟星 | 2021/10/9 11:29:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/10/9 12:07:55 | 周小军
MSB202100244 | 检定结果通知书 | 内检 | 210916012 | 2021-09-16 | 2021-09-18 | 1 | MSB202100244 | 惠州大亚湾永昶物业管理有限公司惠阳分公司 | 惠州市惠阳区金惠大道4号金泰华府小区 | 冷水水表 | DN100 | 19034010 | MSB | 25 | 63 | 0 | ARAD | 2级不合格 | 水表检定室 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2022/9/17 9:25:00 | 4 | 207.周小军 | 2021/9/30 11:20:00 | 068.颜志辉 | 2021/9/30 14:20:00 | 092.刘伟星 | 2021/10/9 11:29:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/10/9 12:08:14 | 周小军
MSB202100245 | 检定结果通知书 | 内检 | 210811009 | 2021-08-11 | 2021-09-18 | 1 | MSB202100245 | 惠州市丽日购物广场湖畔生活店 | 惠州市惠城区环城西2路丽日购物广场 | 冷水水表 | DN100 | 20044103 | MSB | 24.8 | 62 | 0 | ARAD | 2级不合格 | 水表检定室 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2022/9/17 9:28:00 | 4 | 207.周小军 | 2021/9/30 11:21:00 | 068.颜志辉 | 2021/9/30 14:20:00 | 092.刘伟星 | 2021/10/9 11:29:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/10/9 12:08:33 | 周小军
MSB202100246 | 检定结果通知书 | 内检 | 210914005 | 2021-09-14 | 2021-09-18 | 1 | MSB202100246 | 惠州市沃尔夫自动化设备有限公司 | 惠阳区良井银山二路 | 冷水水表 | DN80 | 153018599 | MSB | 25 | 63 | 0 | ARAD | 2级不合格 | 水表检定室 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2022/9/17 9:31:00 | 4 | 207.周小军 | 2021/9/30 11:21:00 | 068.颜志辉 | 2021/9/30 14:21:00 | 092.刘伟星 | 2021/10/9 11:29:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/10/9 12:21:53 | 周小军
MSB202100247 | 检定证书 | 内检 | 210527014 | 2021-05-27 | 2021-09-18 | 1 | MSB202100247 | 中建二局第一建筑工程有限公司 | 仁和美地家园（5-8栋、垃圾收集点及二期地下室） | 冷水水表 | LXS-65E | H2103009660 | MSB | 24.5 | 58 | 24 | 宁波埃美柯水表有限公司 | 2级合格 | 水表检定室 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2023/9/17 9:35:00 | 4 | 207.周小军 | 2021/9/30 11:21:00 | 068.颜志辉 | 2021/9/30 14:21:00 | 092.刘伟星 | 2021/10/9 11:29:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/10/9 12:09:09 | 周小军
MSB202100248 | 检定证书 | 内检 | 210527014 | 2021-05-27 | 2021-09-18 | 2 | MSB202100248 | 中建二局第一建筑工程有限公司 | 仁和美地家园（5-8栋、垃圾收集点及二期地下室） | 冷水水表 | LXS-65E | H2103009651 | MSB | 24.7 | 58 | 24 | 宁波埃美柯水表有限公司 | 2级合格 | 水表检定室 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2023/9/17 9:35:00 | 4 | 207.周小军 | 2021/9/30 11:21:00 | 068.颜志辉 | 2021/9/30 14:21:00 | 092.刘伟星 | 2021/10/9 11:29:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/10/9 12:09:27 | 周小军
MSB202100249 | 检定证书 | 内检 | 210714007 | 2021-07-14 | 2021-09-18 | 1 | MSB202100249 | 惠州电务段 | ---- | 冷水水表 | LXSY-100F | 17H2021060319 | MSB | 25 | 63 | 24 | 常德 | 2级合格 | 水表检定室 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2023/9/17 9:43:00 | 4 | 207.周小军 | 2021/9/30 11:21:00 | 068.颜志辉 | 2021/9/30 14:22:00 | 092.刘伟星 | 2021/10/9 11:29:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/10/9 12:09:46 | 周小军
MSB202100250 | 检定证书 | 内检 | 210714007 | 2021-07-14 | 2021-09-18 | 1 | MSB202100250 | 惠州电务段 | ---- | 冷水水表 | LXSY-100F | 17H2021060307 | MSB | 24.9 | 64 | 24 | 常德 | 2级合格 | 水表检定室 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2023/9/17 9:43:00 | 4 | 207.周小军 | 2021/9/30 11:21:00 | 068.颜志辉 | 2021/9/30 14:22:00 | 092.刘伟星 | 2021/10/9 11:29:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/10/9 12:10:03 | 周小军
MSB202100251 | 检定证书 | 内检 | 210906022 | 2021-09-06 | 2021-09-18 | 2 | MSB202100251 | 胜宏科技(惠州)股份有限公司 | 惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园 | 冷水水表 | LXS-32E | 2108003380等，共计22台 | MSB | 24.2 | 57 | 48 | 宁波埃美柯水表有限公司 | 2级合格 | 水表检定室 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2023/9/17 9:48:00 | 4 | 207.周小军 | 2021/9/30 11:21:00 | 068.颜志辉 | 2021/9/30 14:23:00 | 092.刘伟星 | 2021/10/9 11:29:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/10/9 12:10:21 | 周小军
MSB202100251 | 检定证书 | 内检 | 210906022 | 2021-09-06 | 2021-09-18 | 2 | MSB202100251 | 胜宏科技(惠州)股份有限公司 | 惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园 | 冷水水表 | LXLY-80E | 2105000246 | MSB | 24.2 | 57 | 24 | 宁波埃美柯水表有限公司 | 2级合格 | 水表检定室 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2023/9/17 9:48:00 | 4 | 207.周小军 | 2021/9/30 11:21:00 | 068.颜志辉 | 2021/9/30 14:23:00 | 092.刘伟星 | 2021/10/9 11:29:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/10/9 12:10:21 | 周小军
MSB202100252 | 检定证书 | 内检 | 210906022 | 2021-09-06 | 2021-09-18 | 2 | MSB202100252 | 胜宏科技(惠州)股份有限公司 | 惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园 | 冷水水表 | LXLY-80E | 2107005225 | MSB | 24.3 | 57 | 24 | 宁波埃美柯水表有限公司 | 2级合格 | 水表检定室 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2023/9/17 9:48:00 | 4 | 207.周小军 | 2021/9/30 11:21:00 | 068.颜志辉 | 2021/9/30 14:23:00 | 092.刘伟星 | 2021/10/9 11:29:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/10/9 12:10:38 | 周小军
|  |  | 210601029 | 2021-06-01 | 2021-09-20 |  |  | 惠州大亚湾溢源净水有限公司 |  | 冷水水表 | DN20 | 2-210205489等，共计1540台 |  |  |  | 72 | 宁波东海集团有限公司 | 2级合格
MSB202100253 | 检定证书 | 内检 | 210906022 | 2021-09-06 | 2021-09-22 | 1 | MSB202100253 | 胜宏科技(惠州)股份有限公司 | 惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园 | 冷水水表 | LXLY-150E | 2108004798 | MSB | 24.9 | 62 | 24 | 宁波埃美柯水表有限公司 | 2级合格 | 水表检定室 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2023/9/21 9:54:00 | 4 | 207.周小军 | 2021/9/30 11:21:00 | 068.颜志辉 | 2021/9/30 14:23:00 | 092.刘伟星 | 2021/10/9 11:29:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/10/9 12:10:57 | 周小军
MSB202100254 | 检定证书 | 内检 | 210906022 | 2021-09-06 | 2021-09-22 | 1 | MSB202100254 | 胜宏科技(惠州)股份有限公司 | 惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园 | 冷水水表 | LXLY-150E | 2108009926 | MSB | 24.8 | 61 | 24 | 宁波埃美柯水表有限公司 | 2级合格 | 水表检定室 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2023/9/21 9:54:00 | 4 | 207.周小军 | 2021/9/30 11:22:00 | 068.颜志辉 | 2021/9/30 14:23:00 | 092.刘伟星 | 2021/10/9 11:29:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/10/9 12:11:16 | 周小军
MSB202100255 | 检定证书 | 内检 | 210906022 | 2021-09-06 | 2021-09-22 | 1 | MSB202100255 | 胜宏科技(惠州)股份有限公司 | 惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园 | 冷水水表 | LXLY-150E | 2108009914 | MSB | 24.7 | 61 | 24 | 宁波埃美柯水表有限公司 | 2级合格 | 水表检定室 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2023/9/21 9:54:00 | 4 | 207.周小军 | 2021/9/30 11:22:00 | 068.颜志辉 | 2021/9/30 14:24:00 | 092.刘伟星 | 2021/10/9 11:29:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/10/9 12:11:34 | 周小军
MSB202100256 | 检定证书 | 内检 | 210827007 | 2021-08-27 | 2021-09-22 | 1 | MSB202100256 | 惠州大亚湾溢源净水有限公司 | 惠州大亚湾澳头街道办丰田水库 | 冷水水表 | WS-150 | 21081104 | MSB | 24.7 | 60 | 24 | 三川智慧 | 2级合格 | 水表检定室 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2023/9/21 10:02:00 | 4 | 207.周小军 | 2021/9/30 11:22:00 | 068.颜志辉 | 2021/9/30 14:24:00 | 092.刘伟星 | 2021/10/9 11:29:00 | 0 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/10/9 12:11:52 | 周小军
MSB202100257 | 检定证书 | 内检 | 210827007 | 2021-08-27 | 2021-09-22 | 1 | MSB202100257 | 惠州大亚湾溢源净水有限公司 | 惠州大亚湾澳头街道办丰田水库 | 冷水水表 | WS-150 | 21081106 | MSB | 24.5 | 59 | 24 | 三川智慧 | 2级合格 | 水表检定室 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2023/9/21 10:02:00 | 4 | 207.周小军 | 2021/9/30 11:22:00 | 068.颜志辉 | 2021/9/30 14:24:00 | 092.刘伟星 | 2021/10/9 11:29:00 | 0 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/10/9 12:12:10 | 周小军
MSB202100258 | 检定证书 | 内检 | 210827007 | 2021-08-27 | 2021-09-22 | 1 | MSB202100258 | 惠州大亚湾溢源净水有限公司 | 惠州大亚湾澳头街道办丰田水库 | 冷水水表 | WS-150 | 21081107 | MSB | 24.8 | 60 | 24 | 三川智慧 | 2级合格 | 水表检定室 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2023/9/21 10:02:00 | 4 | 207.周小军 | 2021/9/30 11:22:00 | 068.颜志辉 | 2021/9/30 14:24:00 | 092.刘伟星 | 2021/10/9 11:29:00 | 0 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/10/9 12:12:37 | 周小军
MSB202100259 | 检定证书 | 内检 | 210827007 | 2021-08-27 | 2021-09-22 | 1 | MSB202100259 | 惠州大亚湾溢源净水有限公司 | 惠州大亚湾澳头街道办丰田水库 | 冷水水表 | WS-150 | 21081103 | MSB | 24.9 | 59 | 24 | 三川智慧 | 2级合格 | 水表检定室 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2023/9/21 10:02:00 | 4 | 207.周小军 | 2021/9/30 11:22:00 | 068.颜志辉 | 2021/9/30 14:25:00 | 092.刘伟星 | 2021/10/9 11:29:00 | 0 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/10/9 12:12:55 | 周小军
MSB202100260 | 检定证书 | 内检 | 210827007 | 2021-08-27 | 2021-09-22 | 1 | MSB202100260 | 惠州大亚湾溢源净水有限公司 | 惠州大亚湾澳头街道办丰田水库 | 冷水水表 | WS-150 | 21081105 | MSB | 24.7 | 58 | 24 | 三川智慧 | 2级合格 | 水表检定室 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2023/9/21 10:02:00 | 4 | 207.周小军 | 2021/9/30 11:22:00 | 068.颜志辉 | 2021/9/30 14:26:00 | 092.刘伟星 | 2021/10/9 11:29:00 | 0 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/10/9 12:13:14 | 周小军
MSB202100261 | 检定证书(首检) | 内检 | 210906022 | 2021-09-06 | 2021-09-22 | 3 | MSB202100261 | 胜宏科技(惠州)股份有限公司 | 惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园 | 冷水水表 | LXS-32E | 2108003380等，共计22台 | MSB | (1030) | ≤93 | 48 | 宁波埃美柯水杯有限公司 | 2级合格 | 水表检定室 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2021/9/21 10:13:00 | 4 | 207.周小军 | 2021/9/30 11:22:00 | 068.颜志辉 | 2021/9/30 14:32:00 | 092.刘伟星 | 2021/10/9 11:29:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/10/9 12:13:32 | 周小军
MSB202100262 | 检定结果通知书 | 内检 | 210916009 | 2021-09-16 | 2021-09-22 | 1 | MSB202100262 | 惠州市金钰鑫物业管理有限公司 | 惠州市惠阳区秋长镇新塘村顺丰伟业 | 冷水水表 | DN40 | 170500304 | MSB | 24.6 | 57 | 0 | 宁波水表股份有限公司 | 2级不合格 | 水表检定室 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2021/11/21 10:18:00 | 4 | 207.周小军 | 2021/9/30 14:32:00 | 068.颜志辉 | 2021/9/30 14:32:00 | 092.刘伟星 | 2021/10/9 11:30:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/10/9 12:13:51 | 周小军