## 证书信息
2021年第四季度水表检定工作清单
证书号 | 证书类型 | 送检类型 | 送检单号 | 送检日期 | 完检日期 | 序号 | 原始记录 | 证书单位名称 | 证书单位地址 | 器具名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 专业组 | 温度 | 湿度 | 使用期限/周期检定(月) | 检验地点 | 制造厂家 | 结果页类型 | 页数 | 修改证书号 | 限制条件 | 已读 | 有效期 | 步骤 | 检定员 | 检测日期 | 复核员 | 复核日期 | 批准人 | 批准日期 | 打印次数 | 设备号 | Cnas | 授权 | 进口 | 气压 | 其它 | 打印日期 | 录入员 | 结论
|  |  | S130021081200004 | 2021-08-12 | 2021-10-11 |  |  | 惠州大亚湾溢源净水有限公司 |  | 冷水水表 | LXSYY-15E | 1-201018020等，共计2137台 |  |  |  | 72 |  | 宁波东海集团有限公司 | [22 empty] | 2级合格
MSB202100300 | 检定结果通知书 | 内检 | 211022034 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 1 | MSB202100300 | 钟建标 | ---- | 冷水水表 | LXS-20F | 2017-08-201917(2017205327) | MSB | 23.8 | 58 | 0 | 水表检定室 | 宁波水表股份有限公司 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2021/10/21 9:09:00 | 4 | 068.颜志辉 | 2021/10/28 8:53:00 | 207.周小军 | 2021/10/28 8:55:00 | 092.刘伟星 | 2021/11/9 9:37:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/11/9 9:37:24 | 颜志辉 | 不合格
|  |  | S130021081000001 | 2021-08-10 | 2021-11-09 |  |  | 惠州市海平置业有限公司 |  | 冷水水表 | LXSY-20E2 | 2106326061等，共计539台 |  |  |  | 72 |  | 宁波埃美柯水表有限公司 | [22 empty] | 2级合格
|  |  | S130021081900005 | 2021-08-19 | 2021-11-12 |  |  | 惠州市西江花园置业有限公司 |  | 冷水水表 | LXSY-25E2 | 2108401587等，共计705台 |  |  |  | 72 |  | 宁波埃美柯水表有限公司 | [22 empty] | 2级合格
|  |  | S130021090100003 | 2021/9//01 | 2021-11-17 |  |  | 惠州市供水有限公司 |  | 冷水水表 | LXSY-15EZ | 20211512882等，共计2979台 |  |  |  | 72 |  | 宁波水表（集团）股份有限公司 | [22 empty] | 2级合格
|  |  | S130021101900002 | 2021-10-19 | 2021-11-18 |  |  | 惠州市雅创房地产开发有限公司 |  | 冷水水表 | LXS-20E | H2103042699等，共计867台 |  |  |  | 72 |  | 宁波埃美柯水表有限公司 | [22 empty] | 2级合格
|  |  | S130021102900003 | 2021-10-29 | 2021-11-22 |  |  | 惠州市供水有限公司 |  | 冷水水表 | WS-50 | 20210950069等，共计100台 |  |  |  | 24 |  | 宁波水表（集团）股份有限公司 | [22 empty] | 2级合格
MSB202100322 | 检定证书 | 内检 | 211021010 | 2021-10-21 | 2021-11-23 | 3 | MSB202100322 | 雅居乐龙湖常乐府 | 惠州市惠城区小金口街道白石村委竹洞村 | 冷水水表 | LXLY-100E | H210103625 | MSB | 21.4 | 46 | 24 | 水表检定室 | 宁波埃美柯水表有限公司 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2023/11/22 17:30:00 | 4 | 207.周小军 | 2021/11/23 17:44:00 | 068.颜志辉 | 2021/11/24 8:40:00 | 092.刘伟星 | 2021/11/24 10:14:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/11/24 10:18:20 | 周小军 | 2级合格
MSB202100321 | 检定证书 | 内检 | 211021010 | 2021-10-21 | 2021-11-23 | 2 | MSB202100321 | 雅居乐龙湖常乐府 | 惠州市惠城区小金口街道白石村委竹洞村 | 冷水水表 | LXLY-80E | H2102001813 | MSB | 21.6 | 45 | 24 | 水表检定室 | 宁波埃美柯水表有限公司 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2023/11/22 17:30:00 | 4 | 207.周小军 | 2021/11/23 17:44:00 | 068.颜志辉 | 2021/11/24 8:40:00 | 092.刘伟星 | 2021/11/24 10:14:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/11/24 10:17:55 | 周小军 | 2级合格
MSB202100320 | 检定证书 | 内检 | 211021010 | 2021-10-21 | 2021-11-23 | 1 | MSB202100320 | 雅居乐龙湖常乐府 | 惠州市惠城区小金口街道白石村委竹洞村 | 冷水水表 | LXLY-80E | H2102001964 | MSB | 21.5 | 46 | 24 | 水表检定室 | 宁波埃美柯水表有限公司 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2023/11/22 17:30:00 | 4 | 207.周小军 | 2021/11/23 17:44:00 | 068.颜志辉 | 2021/11/24 8:40:00 | 092.刘伟星 | 2021/11/24 10:14:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/11/24 10:17:29 | 周小军 | 2级合格
MSB202100319 | 检定证书 | 内检 | 211020011 | 2021-10-20 | 2021-11-23 | 8 | MSB202100319 | 惠阳科惠工业科技有限公司 | 惠州市惠阳三和经济开发区科惠科技园 | 冷水水表 | LXLY-100E | 2109000933 | MSB | 21.7 | 47 | 24 | 水表检定室 | 宁波埃美柯水表有限公司 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2023/11/22 17:05:00 | 4 | 207.周小军 | 2021/11/23 17:44:00 | 068.颜志辉 | 2021/11/24 8:40:00 | 092.刘伟星 | 2021/11/24 10:14:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/11/24 10:17:04 | 周小军 | 2级合格
MSB202100318 | 检定证书 | 内检 | 211020011 | 2021-10-20 | 2021-11-23 | 7 | MSB202100318 | 惠阳科惠工业科技有限公司 | 惠州市惠阳三和经济开发区科惠科技园 | 冷水水表 | LXLY-100E | H000419 | MSB | 21.4 | 47 | 24 | 水表检定室 | 宁波埃美柯水表有限公司 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2023/11/22 17:05:00 | 4 | 207.周小军 | 2021/11/23 17:44:00 | 068.颜志辉 | 2021/11/24 8:40:00 | 092.刘伟星 | 2021/11/24 10:14:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/11/24 10:16:38 | 周小军 | 2级合格
MSB202100317 | 检定证书 | 内检 | 211020011 | 2021-10-20 | 2021-11-23 | 6 | MSB202100317 | 惠阳科惠工业科技有限公司 | 惠州市惠阳三和经济开发区科惠科技园 | 冷水水表 | LXLY-100E | 2109000946 | MSB | 21.5 | 48 | 24 | 水表检定室 | 宁波埃美柯水表有限公司 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2023/11/22 17:05:00 | 4 | 207.周小军 | 2021/11/23 17:43:00 | 068.颜志辉 | 2021/11/24 8:40:00 | 092.刘伟星 | 2021/11/24 10:14:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/11/24 10:16:12 | 周小军 | 2级合格
MSB202100316 | 检定证书 | 内检 | 211020011 | 2021-10-20 | 2021-11-23 | 5 | MSB202100316 | 惠阳科惠工业科技有限公司 | 惠州市惠阳三和经济开发区科惠科技园 | 冷水水表 | LXLY-100E | 2109001134 | MSB | 21.7 | 48 | 24 | 水表检定室 | 宁波埃美柯水表有限公司 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2023/11/22 17:05:00 | 4 | 207.周小军 | 2021/11/23 17:43:00 | 068.颜志辉 | 2021/11/24 8:40:00 | 092.刘伟星 | 2021/11/24 10:14:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/11/24 10:15:47 | 周小军 | 2级合格
MSB202100315 | 检定证书 | 内检 | 211020011 | 2021-10-20 | 2021-11-23 | 4 | MSB202100315 | 惠阳科惠工业科技有限公司 | 惠州市惠阳三和经济开发区科惠科技园 | 冷水水表 | LXLY-80E | 2108003333 | MSB | 21.6 | 48 | 24 | 水表检定室 | 宁波埃美柯水表有限公司 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2023/11/22 17:05:00 | 4 | 207.周小军 | 2021/11/23 17:43:00 | 068.颜志辉 | 2021/11/24 8:40:00 | 092.刘伟星 | 2021/11/24 10:14:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/11/24 10:15:22 | 周小军 | 2级合格
MSB202100314 | 检定证书 | 内检 | 211020011 | 2021-10-20 | 2021-11-23 | 3 | MSB202100314 | 惠阳科惠工业科技有限公司 | 惠州市惠阳三和经济开发区科惠科技园 | 冷水水表 | LXLY-80E | 2108003315 | MSB | 21.5 | 49 | 24 | 水表检定室 | 宁波埃美柯水表有限公司 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2023/11/22 17:05:00 | 4 | 207.周小军 | 2021/11/23 17:43:00 | 068.颜志辉 | 2021/11/24 8:40:00 | 092.刘伟星 | 2021/11/24 10:14:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/11/24 10:14:56 | 周小军 | 2级合格
MSB202100313 | 检定证书 | 内检 | 211020011 | 2021-10-20 | 2021-11-23 | 2 | MSB202100313 | 惠阳科惠工业科技有限公司 | 惠州市惠阳三和经济开发区科惠科技园 | 冷水水表 | LXLY-80E | 2108003004 | MSB | 21.7 | 49 | 24 | 水表检定室 | 宁波埃美柯水表有限公司 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2023/11/22 17:05:00 | 4 | 207.周小军 | 2021/11/23 17:43:00 | 068.颜志辉 | 2021/11/24 8:40:00 | 092.刘伟星 | 2021/11/24 10:14:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/11/24 10:14:30 | 周小军 | 2级合格
MSB202100312 | 检定证书 | 内检 | 211020011 | 2021-10-20 | 2021-11-23 | 1 | MSB202100312 | 惠阳科惠工业科技有限公司 | 惠州市惠阳三和经济开发区科惠科技园 | 冷水水表 | LXLY-80E | 2108003306 | MSB | 21.8 | 50 | 24 | 水表检定室 | 宁波埃美柯水表有限公司 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2023/11/22 17:05:00 | 4 | 207.周小军 | 2021/11/23 17:43:00 | 068.颜志辉 | 2021/11/24 8:37:00 | 092.刘伟星 | 2021/11/24 10:14:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/11/24 10:14:05 | 周小军 | 2级合格
|  |  | S130021081700002 | 2021-08-17 | 2021-11-24 |  |  | 惠州TCL房地产开发有限公司 |  | 冷水水表 | DN25 | 002600等，共计642台 |  |  |  | 72 |  | 东莞市埃美柯阀门有限公司 | [22 empty] | 2级合格
MSB202100324 | 检定证书 | 内检 | 211014005 | 2021-10-14 | 2021-11-26 | 1 | MSB202100324 | 农机大楼 | 惠州市惠阳区淡水大华一路三巷四小巷十号 | 冷水水表 | DN40 | 170800013 | MSB | 22.2 | 41 | 48 | 水表检定室 | 宁波水表股份有限公司 | WORD | 3 |  |  |  | 2025/11/25 17:56:00 | 4 | 207.周小军 | 2021/12/22 18:37:00 | 068.颜志辉 | 2021/12/23 9:11:00 | 092.刘伟星 | 2021/12/23 10:06:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/12/23 10:37:49 | 周小军 | 2级合格
|  |  | 210621017 | 2021-06-21 | 2021-12-03 |  |  | 惠州市皓翔鑫源房地产开发有限公司 |  | 冷水水表 | LXS-25 | H2101009211、H2101009239、H2101009291 |  |  |  | 72 |  | 宁波埃美柯水表有限公司 | [22 empty] | 2级合格
|  |  | 210621017 | 2021-06-21 | 2021-12-03 |  |  | 惠州市皓翔鑫源房地产开发有限公司 |  | 冷水水表 | LXS-32 | H2103005103 |  |  |  | 48 |  | 宁波埃美柯水表有限公司 | [22 empty] | 2级合格
|  |  | 210621017 | 2021-06-21 | 2021-12-03 |  |  | 惠州市皓翔鑫源房地产开发有限公司 |  | 冷水水表 | LXS-40E | H2103003503等，共计17台 |  |  |  | 48 |  | 宁波埃美柯水表有限公司 | [22 empty] | 2级合格
|  |  | S130021111000006 | 2021-11-11 | 2021-12-09 |  |  | 惠州市供水有限公司 |  | 冷水水表 | LXSY-15EZ | 20211518571等，共计1303台 |  |  |  | 72 |  | 宁波水表（集团）股份有限公司 | [22 empty] | 2级合格
|  |  | S130021082400001 | 2021-08-24 | 2021-12-07 |  |  | 惠州市海平置业有限公司 |  | 冷水水表 | LXSY-20E2 | H2103338412等，共计922台 |  |  |  | 72 |  | 宁波埃美柯水表有限公司 | [22 empty] | 2级合格
|  |  | S130021092900001 | 2021-09-29 | 2021-12-13 |  |  | 惠州市供水有限公司 |  | 冷水水表 | LXSY-15 | 20211515552等，共计1057台 |  |  |  | 72 |  | 常德 | [22 empty] | 2级合格
|  |  | S130021110100002 | 2021-11-10 | 2021-12-20 |  |  | 粤东中交地产（惠州）有限公司 |  | 冷水水表 | LXSY-15、LXSY-20 | 1211003947等，共计1133台 |  |  |  | 72 |  | 湖南常德牌水表制造有限公司 | [22 empty] | 2级合格
MSB202100338 | 检定证书(首检) | 内检 | 211020031 | 2021-10-20 | 2021-12-21 | 27 | MSB202100338 | 中国核工业二三建设有限公司太平岭项目部 | 广东省惠州市惠东县黄埠镇太平岭核电厂 | 冷水水表 | 32 mm | 2106150642 | MSB | 20.3 | 62 | 48 | 水表检定室 | 连云港水表有限公司 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2025/12/20 8:56:00 | 4 | 068.颜志辉 | 2021/12/27 16:57:00 | 207.周小军 | 2022/3/7 9:05:00 | 092.刘伟星 | 2022/3/8 16:24:00 | 0 | ---- | False | True | False |  |  | 2022/3/8 16:24:44 | 颜志辉 | 2级合格
MSB202100337 | 检定结果通知书 | 内检 | 211214016 | 2021-12-14 | 2021-12-21 | 1 | MSB202100337 | 张国辉 | ---- | 冷水水表 | LXS-20F | 2017204167 | MSB | 20.3 | 62 | 0 | 水表检定室 | 宁波水表股份有限公司 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2021/12/20 9:09:00 | 4 | 068.颜志辉 | 2021/12/24 16:45:00 | 207.周小军 | 2021/12/27 8:45:00 | 092.刘伟星 | 2021/12/31 15:02:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/12/31 17:28:16 | 颜志辉 | 不合格
MSB202100336 | 检定结果通知书 | 内检 | 211208025 | 2021-12-08 | 2021-12-21 | 2 | MSB202100336 | 惠州市昊翔源物业管理有限公司 | 仲恺高新区陈江街道五一大道鑫源名筑花园1区14栋 | 冷水水表 | 20 mm | 20170400411 | MSB | 20.3 | 62 | 0 | 水表检定室 | 厦门市东鹭水表有限公司 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2021/12/20 9:09:00 | 4 | 068.颜志辉 | 2021/12/24 16:44:00 | 207.周小军 | 2021/12/27 8:46:00 | 092.刘伟星 | 2021/12/31 15:01:00 | 2 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/12/31 17:27:48 | 颜志辉 | 不合格
MSB202100335 | 检定结果通知书 | 内检 | 211208025 | 2021-12-08 | 2021-12-21 | 3 | MSB202100335 | 惠州市昊翔源物业管理有限公司 | 仲恺高新区陈江街道五一大道鑫源名筑花园1区14栋 | 冷水水表 | 20 mm | 20170400083 | MSB | 20.3 | 62 | 0 | 水表检定室 | 厦门市东鹭水表有限公司 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2021/12/20 9:09:00 | 4 | 068.颜志辉 | 2021/12/24 16:44:00 | 207.周小军 | 2021/12/27 8:46:00 | 092.刘伟星 | 2021/12/31 15:01:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/12/31 17:27:20 | 颜志辉 | 不合格
MSB202100334 | 检定结果通知书 | 内检 | 211208025 | 2021-12-08 | 2021-12-21 | 1 | MSB202100334 | 惠州市昊翔源物业管理有限公司 | 仲恺高新区陈江街道五一大道鑫源名筑花园1区14栋 | 冷水水表 | 20 mm | 20170400886 | MSB | 20.3 | 62 | 0 | 水表检定室 | 厦门市东鹭水表有限公司 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2021/12/20 9:09:00 | 4 | 068.颜志辉 | 2021/12/24 16:43:00 | 207.周小军 | 2021/12/27 8:46:00 | 092.刘伟星 | 2021/12/31 15:01:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/12/31 17:26:52 | 颜志辉 | 不合格
MSB202100333 | 检定证书 | 内检 | 211112005 | 2021-11-12 | 2021-12-21 | 6 | MSB202100333 | 广东海控特种玻璃技术有限公司 | 惠州大亚湾响水河工业园 | 冷水水表 | LXLY-80E | H2103002980 | MSB | 20.6 | 61 | 24 | 水表检定室 | 宁波埃美柯水表有限公司 | WORD | 3 |  |  |  | 2023/12/20 8:39:00 | 4 | 207.周小军 | 2021/12/23 9:05:00 | 068.颜志辉 | 2021/12/23 9:14:00 | 092.刘伟星 | 2021/12/23 10:06:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/12/23 10:41:58 | 周小军 | 2级合格
MSB202100332 | 检定证书 | 内检 | 211112005 | 2021-11-12 | 2021-12-21 | 5 | MSB202100332 | 广东海控特种玻璃技术有限公司 | 惠州大亚湾响水河工业园 | 冷水水表 | LXLY-80E | H2103004853 | MSB | 20.5 | 60 | 24 | 水表检定室 | 宁波埃美柯水表有限公司 | WORD | 3 |  |  |  | 2023/12/20 8:39:00 | 4 | 207.周小军 | 2021/12/23 9:05:00 | 068.颜志辉 | 2021/12/23 9:14:00 | 092.刘伟星 | 2021/12/23 10:06:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/12/23 10:41:31 | 周小军 | 2级合格
MSB202100331 | 检定证书 | 内检 | 211112005 | 2021-11-12 | 2021-12-21 | 4 | MSB202100331 | 广东海控特种玻璃技术有限公司 | 惠州大亚湾响水河工业园 | 冷水水表 | LXS-65E | 2109003082 | MSB | 20.4 | 61 | 24 | 水表检定室 | 宁波埃美柯水表有限公司 | WORD | 3 |  |  |  | 2023/12/20 8:39:00 | 4 | 207.周小军 | 2021/12/23 9:05:00 | 068.颜志辉 | 2021/12/23 9:14:00 | 092.刘伟星 | 2021/12/23 10:06:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/12/23 10:41:03 | 周小军 | 2级合格
MSB202100330 | 检定证书 | 内检 | 211112005 | 2021-11-12 | 2021-12-21 | 3 | MSB202100330 | 广东海控特种玻璃技术有限公司 | 惠州大亚湾响水河工业园 | 冷水水表 | LXS-65E | 2109001212 | MSB | 20.3 | 60 | 24 | 水表检定室 | 宁波埃美柯水表有限公司 | WORD | 3 |  |  |  | 2023/12/20 8:39:00 | 4 | 207.周小军 | 2021/12/23 9:05:00 | 068.颜志辉 | 2021/12/23 9:13:00 | 092.刘伟星 | 2021/12/23 10:06:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/12/23 10:40:36 | 周小军 | 2级合格
MSB202100329 | 检定证书 | 内检 | 211112005 | 2021-11-12 | 2021-12-21 | 2 | MSB202100329 | 广东海控特种玻璃技术有限公司 | 惠州大亚湾响水河工业园 | 冷水水表 | LXS-65E | 2109001335 | MSB | 20.1 | 61 | 24 | 水表检定室 | 宁波埃美柯水表有限公司 | WORD | 3 |  |  |  | 2023/12/20 8:39:00 | 4 | 207.周小军 | 2021/12/23 9:05:00 | 068.颜志辉 | 2021/12/23 9:13:00 | 092.刘伟星 | 2021/12/23 10:06:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/12/23 10:40:08 | 周小军 | 2级合格
MSB202100328 | 检定证书 | 内检 | 211112005 | 2021-11-12 | 2021-12-21 | 1 | MSB202100328 | 广东海控特种玻璃技术有限公司 | 惠州大亚湾响水河工业园 | 冷水水表 | LXS-65E | 2109001276 | MSB | 20.3 | 62 | 24 | 水表检定室 | 宁波埃美柯水表有限公司 | WORD | 3 |  |  |  | 2023/12/20 8:39:00 | 4 | 207.周小军 | 2021/12/23 9:04:00 | 068.颜志辉 | 2021/12/23 9:12:00 | 092.刘伟星 | 2021/12/23 10:06:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/12/23 10:39:41 | 周小军 | 2级合格
MSB202100326 | 检定结果通知书 | 内检 | 211202007 | 2021-12-02 | 2021-12-21 | 2 | MSB202100326 | 惠州大亚湾溢源净水有限公司 | 惠州大亚湾澳头黄鱼涌风田水库副坝 | 冷水水表 | WSDN80 | 19133478 | MSB | 20.3 | 62 | 0 | 水表检定室 | 东奥 | WORD | 3 |  |  |  | 2021/12/20 18:03:00 | 4 | 207.周小军 | 2021/12/22 18:37:00 | 068.颜志辉 | 2021/12/23 9:09:00 | 092.刘伟星 | 2021/12/23 10:06:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/12/23 10:38:45 | 周小军 | 2级不合格
MSB202100323 | 检定证书 | 内检 | 210928009 | 2021-09-28 | 2021-12-21 | 1 | MSB202100323 | 广东润杨酒店投资有限公司惠州管理分公司 | 惠州市惠阳区沙田镇田头村地段 | 冷水水表 | LXLY-80E | H2103001730 | MSB | 20.5 | 61 | 24 | 水表检定室 | 宁波埃美柯水表有限公司 | WORD | 3 |  |  |  | 2023/12/20 17:52:00 | 4 | 207.周小军 | 2021/12/22 18:37:00 | 068.颜志辉 | 2021/12/23 9:12:00 | 092.刘伟星 | 2021/12/23 10:06:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/12/23 10:37:20 | 周小军 | 2级合格
MSB202100325 | 检定结果通知书 | 内检 | 211202007 | 2021-12-02 | 2021-12-22 | 1 | MSB202100325 | 惠州大亚湾溢源净水有限公司 | 惠州大亚湾澳头黄鱼涌风田水库副坝 | 冷水水表 | DN100 | 19081168 | MSB | 19.9 | 65 | 0 | 水表检定室 | 重庆川仪自动化股份有限公司流量仪表分公司 | WORD | 3 |  |  |  | 2022/12/21 18:03:00 | 4 | 207.周小军 | 2021/12/22 18:37:00 | 068.颜志辉 | 2021/12/23 9:10:00 | 092.刘伟星 | 2021/12/23 10:06:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/12/23 10:38:17 | 周小军 | 2级不合格
MSB202100327 | 检定结果通知书 | 内检 | 211102017 | 2021-11-02 | 2021-12-22 | 1 | MSB202100327 | 麟艺品实业（惠阳）有限公司 | 惠州惠阳区秋长镇志麟厂 | 冷水水表 | WPD-100 | 170700059 | MSB | 20 | 64 | 0 | 水表检定室 | 宁波水表股份有限公司 | WORD | 3 |  |  |  | 2022/12/21 18:11:00 | 4 | 207.周小军 | 2021/12/22 18:37:00 | 068.颜志辉 | 2021/12/23 9:10:00 | 092.刘伟星 | 2021/12/23 10:06:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2021/12/23 10:39:13 | 周小军 | 2级不合格
MSB202100340 | 强制检定证书 | 内检 | 210719017 | 2021-07-19 | 2021-12-24 | 1012 | MSB202100340 | 惠州市供水有限公司 | 广东省惠州市惠城区江北云山东路27号 | 冷水水表 | LXSY-40 | 2021401019 | MSB | 20.0 | 66 | 48 | 水表检定室 | 湖南常德牌水表制造有限公司 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2021/12/23 8:46:00 | 4 | 068.颜志辉 | 2022/1/13 8:47:00 | 207.周小军 | 2022/1/13 8:49:00 | 092.刘伟星 | 2022/1/18 16:44:00 | 0 | ---- | False | True | False |  |  | 2022/1/18 16:45:24 | 颜志辉 | 2级合格
MSB202100339 | 强制检定证书 | 内检 | 210719017 | 2021-07-19 | 2021-12-24 | 1013 | MSB202100339 | 惠州市供水有限公司 | 广东省惠州市惠城区江北云山东路27号 | 冷水水表 | LXSY-40 | 2021401020 | MSB | 20.0 | 66 | 48 | 水表检定室 | 湖南常德牌水表制造有限公司 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2021/12/23 8:46:00 | 4 | 068.颜志辉 | 2022/1/13 8:47:00 | 207.周小军 | 2022/1/13 8:49:00 | 092.刘伟星 | 2022/1/18 16:44:00 | 0 | ---- | False | True | False |  |  | 2022/1/18 16:44:57 | 颜志辉 | 2级合格
|  |  | S130021091800003 | 2021-09-18 | 2021-12-27 |  |  | 惠州市家乐邺房地产开发有限公司 |  | 冷水水表 | LXS-25E | 1207002633等，共计1226台 |  |  |  | 72 |  | 宁波埃美柯水表有限公司 | [22 empty] | 2级合格